## Sheet1
Tiefpass an Eingang B

	R				1.00E+04	Ohm		Picoscope 5000		1 MΩ ±1 % || 14 ±1 pF
	Noise R				1.29E-8	V/Hz^0.5
		gain	1000		1.29E-11	V/Hz^0.5

			C in picoscope		1.40E-11	As/V
			C zusaetzlich bestückt		1.00E-09	As/V
	C tiefpass				1.01E-09	As/V

	fg				1.6E4	Hz

	sampleraten erlaubt bei 16 bis 1 kanal

	n	dt	f_sample

		s	Hz

	1	-3.2E-08
	2	-1.6E-08			Schöne Sampleraten		nyquist	reserve	flat until
	3	0
	4	1.6E-08	62500000		Hz	s			Hz
	5	3.2E-08	31250000
	6	4.8E-08	20833333.3333333		62500000	1.6E-08	31250000	0.7	21875000
	7	6.4E-08	15625000		12500000	8E-08	6250000	0.7	4375000
	8	8E-08	12500000		6250000	1.6E-07	3125000	0.7	2187500
	9	9.6E-08	10416666.6666667		2500000	4E-07	1250000	0.7	875000		ginge vermutlich gerade noch mit downsamplen
	10	1.12E-07	8928571.42857143		1250000	8E-07	625000	0.7	437500
	11	1.28E-07	7812500		1250000	8E-07	625000	0.7	437500
	12	1.44E-07	6944444.44444444		625000	1.6E-06	312500	0.7	218750
	13	1.6E-07	6250000		500000	2E-06	250000	0.7	175000
	14	1.76E-07	5681818.18181818		250000	4E-06	125000	0.7	87500
	15	1.92E-07	5208333.33333333		125000	8E-06	62500	0.7	43750
	16	2.08E-07	4807692.30769231		100000	1E-05	50000	0.7	35000
	17	2.24E-07	4464285.71428571		50000	2E-05	25000	0.7	17500
	18	2.4E-07	4166666.66666667
	19	2.56E-07	3906250
	20	2.72E-07	3676470.58823529		3125000	3.2E-07	1562500	0.7	1093750
	21	2.88E-07	3472222.22222222
	22	3.04E-07	3289473.68421053
	23	3.2E-07	3125000
	24	3.36E-07	2976190.47619048
	25	3.52E-07	2840909.09090909
	26	3.68E-07	2717391.30434783
	27	3.84E-07	2604166.66666667
	28	4E-07	2500000
	29	4.16E-07	2403846.15384615
	30	4.32E-07	2314814.81481481
	31	4.48E-07	2232142.85714286
	32	4.64E-07	2155172.4137931
	33	4.8E-07	2083333.33333333
	34	4.96E-07	2016129.03225806
	35	5.12E-07	1953125
	36	5.28E-07	1893939.39393939
	37	5.44E-07	1838235.29411765
	38	5.6E-07	1785714.28571429
	39	5.76E-07	1736111.11111111
	40	5.92E-07	1689189.18918919
	41	6.08E-07	1644736.84210526
	42	6.24E-07	1602564.1025641
	43	6.4E-07	1562500
	44	6.56E-07	1524390.24390244
	45	6.72E-07	1488095.23809524
	46	6.88E-07	1453488.37209302
	47	7.04E-07	1420454.54545455
	48	7.2E-07	1388888.88888889
	49	7.36E-07	1358695.65217391
	50	7.52E-07	1329787.23404255
	51	7.68E-07	1302083.33333333
	52	7.84E-07	1275510.20408163
	53	8E-07	1250000
	54	8.16E-07	1225490.19607843
	55	8.32E-07	1201923.07692308
	56	8.48E-07	1179245.28301887
	57	8.64E-07	1157407.40740741
	58	8.8E-07	1136363.63636364
	59	8.96E-07	1116071.42857143
	60	9.12E-07	1096491.22807018
	61	9.28E-07	1077586.20689655
	62	9.44E-07	1059322.03389831
	63	9.6E-07	1041666.66666667
	64	9.76E-07	1024590.16393443
	65	9.92E-07	1008064.51612903
	66	1.008E-06	992063.492063492
	67	1.024E-06	976562.5
	68	1.04E-06	961538.461538462
	69	1.056E-06	946969.696969697
	70	1.072E-06	932835.820895522
	71	1.088E-06	919117.647058824
	72	1.104E-06	905797.101449275
	73	1.12E-06	892857.142857143
	74	1.136E-06	880281.690140845
	75	1.152E-06	868055.555555556
	76	1.168E-06	856164.383561644
	77	1.184E-06	844594.594594595
	78	1.2E-06	833333.333333333
	79	1.216E-06	822368.421052632
	80	1.232E-06	811688.311688312
	81	1.248E-06	801282.051282051
	82	1.264E-06	791139.240506329
	83	1.28E-06	781250
	84	1.296E-06	771604.938271605
	85	1.312E-06	762195.12195122
	86	1.328E-06	753012.048192771
	87	1.344E-06	744047.619047619
	88	1.36E-06	735294.117647059
	89	1.376E-06	726744.186046512
	90	1.392E-06	718390.804597701
	91	1.408E-06	710227.272727273
	92	1.424E-06	702247.191011236
	93	1.44E-06	694444.444444444
	94	1.456E-06	686813.186813187
	95	1.472E-06	679347.826086957
	96	1.488E-06	672043.010752688
	97	1.504E-06	664893.617021277
	98	1.52E-06	657894.736842105
	99	1.536E-06	651041.666666667
	100	1.552E-06	644329.896907217
	101	1.568E-06	637755.102040816
	102	1.584E-06	631313.131313131
	103	1.6E-06	625000
	104	1.616E-06	618811.881188119
	105	1.632E-06	612745.098039216
	106	1.648E-06	606796.116504854
	107	1.664E-06	600961.538461538
	108	1.68E-06	595238.095238095
	109	1.696E-06	589622.641509434
	110	1.712E-06	584112.14953271
	111	1.728E-06	578703.703703704
	112	1.744E-06	573394.495412844
	113	1.76E-06	568181.818181818
	114	1.776E-06	563063.063063063
	115	1.792E-06	558035.714285714
	116	1.808E-06	553097.345132743
	117	1.824E-06	548245.614035088
	118	1.84E-06	543478.260869565
	119	1.856E-06	538793.103448276
	120	1.872E-06	534188.034188034
	121	1.888E-06	529661.016949153
	122	1.904E-06	525210.084033613
	123	1.92E-06	520833.333333333
	124	1.936E-06	516528.925619835
	125	1.952E-06	512295.081967213
	126	1.968E-06	508130.081300813
	127	1.984E-06	504032.258064516
	128	2E-06	500000
	129	2.016E-06	496031.746031746
	130	2.032E-06	492125.984251968
	131	2.048E-06	488281.25
	132	2.064E-06	484496.124031008
	133	2.08E-06	480769.230769231
	134	2.096E-06	477099.236641221
	135	2.112E-06	473484.848484849
	136	2.128E-06	469924.812030075
	137	2.144E-06	466417.910447761
	138	2.16E-06	462962.962962963
	139	2.176E-06	459558.823529412
	140	2.192E-06	456204.379562044
	141	2.208E-06	452898.550724638
	142	2.224E-06	449640.287769784
	143	2.24E-06	446428.571428571
	144	2.256E-06	443262.411347518
	145	2.272E-06	440140.845070423
	146	2.288E-06	437062.937062937
	147	2.304E-06	434027.777777778
	148	2.32E-06	431034.482758621
	149	2.336E-06	428082.191780822
	150	2.352E-06	425170.068027211
	151	2.368E-06	422297.297297297
	152	2.384E-06	419463.087248322
	153	2.4E-06	416666.666666667
	154	2.416E-06	413907.284768212
	155	2.432E-06	411184.210526316
	156	2.448E-06	408496.732026144
	157	2.464E-06	405844.155844156
	158	2.48E-06	403225.806451613
	159	2.496E-06	400641.025641026
	160	2.512E-06	398089.171974522
	161	2.528E-06	395569.620253165
	162	2.544E-06	393081.761006289
	163	2.56E-06	390625
	164	2.576E-06	388198.757763975
	165	2.592E-06	385802.469135802
	166	2.608E-06	383435.582822086
	167	2.624E-06	381097.56097561
	168	2.64E-06	378787.878787879
	169	2.656E-06	376506.024096386
	170	2.672E-06	374251.497005988
	171	2.688E-06	372023.80952381
	172	2.704E-06	369822.485207101
	173	2.72E-06	367647.058823529
	174	2.736E-06	365497.076023392
	175	2.752E-06	363372.093023256
	176	2.768E-06	361271.676300578
	177	2.784E-06	359195.402298851
	178	2.8E-06	357142.857142857
	179	2.816E-06	355113.636363636
	180	2.832E-06	353107.344632768
	181	2.848E-06	351123.595505618
	182	2.864E-06	349162.011173184
	183	2.88E-06	347222.222222222
	184	2.896E-06	345303.867403315
	185	2.912E-06	343406.593406593
	186	2.928E-06	341530.054644809
	187	2.944E-06	339673.913043478
	188	2.96E-06	337837.837837838
	189	2.976E-06	336021.505376344
	190	2.992E-06	334224.598930481
	191	3.008E-06	332446.808510638
	192	3.024E-06	330687.830687831
	193	3.04E-06	328947.368421053
	194	3.056E-06	327225.130890052
	195	3.072E-06	325520.833333333
	196	3.088E-06	323834.196891192
	197	3.104E-06	322164.948453608
	198	3.12E-06	320512.82051282
	199	3.136E-06	318877.551020408
	200	3.152E-06	317258.883248731
	201	3.168E-06	315656.565656566
	202	3.184E-06	314070.351758794
	203	3.2E-06	312500
	204	3.216E-06	310945.273631841
	205	3.232E-06	309405.940594059
	206	3.248E-06	307881.773399015
	207	3.264E-06	306372.549019608
	208	3.28E-06	304878.048780488
	209	3.296E-06	303398.058252427
	210	3.312E-06	301932.367149758
	211	3.328E-06	300480.769230769
	212	3.344E-06	299043.062200957
	213	3.36E-06	297619.047619048
	214	3.376E-06	296208.530805687
	215	3.392E-06	294811.320754717
	216	3.408E-06	293427.230046948
	217	3.424E-06	292056.074766355
	218	3.44E-06	290697.674418605
	219	3.456E-06	289351.851851852
	220	3.472E-06	288018.433179723
	221	3.488E-06	286697.247706422
	222	3.504E-06	285388.127853881
	223	3.52E-06	284090.909090909
	224	3.536E-06	282805.429864253
	225	3.552E-06	281531.531531532
	226	3.568E-06	280269.058295964
	227	3.584E-06	279017.857142857
	228	3.6E-06	277777.777777778
	229	3.616E-06	276548.672566372
	230	3.632E-06	275330.396475771
	231	3.648E-06	274122.807017544
	232	3.664E-06	272925.76419214
	233	3.68E-06	271739.130434783
	234	3.696E-06	270562.770562771
	235	3.712E-06	269396.551724138
	236	3.728E-06	268240.343347639
	237	3.744E-06	267094.017094017
	238	3.76E-06	265957.446808511
	239	3.776E-06	264830.508474576
	240	3.792E-06	263713.080168776
	241	3.808E-06	262605.042016807
	242	3.824E-06	261506.276150628
	243	3.84E-06	260416.666666667
	244	3.856E-06	259336.099585062
	245	3.872E-06	258264.462809917
	246	3.888E-06	257201.646090535
	247	3.904E-06	256147.540983607
	248	3.92E-06	255102.040816327
	249	3.936E-06	254065.040650406
	250	3.952E-06	253036.437246964
	251	3.968E-06	252016.129032258
	252	3.984E-06	251004.016064257
	253	4E-06	250000
	254	4.016E-06	249003.984063745
	255	4.032E-06	248015.873015873
	256	4.048E-06	247035.57312253
	257	4.064E-06	246062.992125984
	258	4.08E-06	245098.039215686
	259	4.096E-06	244140.625
	260	4.112E-06	243190.661478599
	261	4.128E-06	242248.062015504
	262	4.144E-06	241312.741312741
	263	4.16E-06	240384.615384615
	264	4.176E-06	239463.601532567
	265	4.192E-06	238549.618320611
	266	4.208E-06	237642.585551331
	267	4.224E-06	236742.424242424
	268	4.24E-06	235849.056603774
	269	4.256E-06	234962.406015038
	270	4.272E-06	234082.397003745
	271	4.288E-06	233208.955223881
	272	4.304E-06	232342.007434944
	273	4.32E-06	231481.481481481
	274	4.336E-06	230627.306273063
	275	4.352E-06	229779.411764706
	276	4.368E-06	228937.728937729
	277	4.384E-06	228102.189781022
	278	4.4E-06	227272.727272727
	279	4.416E-06	226449.275362319
	280	4.432E-06	225631.768953069
	281	4.448E-06	224820.143884892
	282	4.464E-06	224014.336917563
	283	4.48E-06	223214.285714286
	284	4.496E-06	222419.928825623
	285	4.512E-06	221631.205673759
	286	4.528E-06	220848.056537102
	287	4.544E-06	220070.422535211
	288	4.56E-06	219298.245614035
	289	4.576E-06	218531.468531469
	290	4.592E-06	217770.034843206
	291	4.608E-06	217013.888888889
	292	4.624E-06	216262.975778547
	293	4.64E-06	215517.24137931
	294	4.656E-06	214776.632302405
	295	4.672E-06	214041.095890411
	296	4.688E-06	213310.580204778
	297	4.704E-06	212585.034013605
	298	4.72E-06	211864.406779661
	299	4.736E-06	211148.648648649
	300	4.752E-06	210437.71043771
	301	4.768E-06	209731.543624161
	302	4.784E-06	209030.100334448
	303	4.8E-06	208333.333333333
	304	4.816E-06	207641.196013289
	305	4.832E-06	206953.642384106
	306	4.848E-06	206270.627062706
	307	4.864E-06	205592.105263158
	308	4.88E-06	204918.032786885
	309	4.896E-06	204248.366013072
	310	4.912E-06	203583.061889251
	311	4.928E-06	202922.077922078
	312	4.944E-06	202265.372168285
	313	4.96E-06	201612.903225806
	314	4.976E-06	200964.63022508
	315	4.992E-06	200320.512820513
	316	5.008E-06	199680.511182109
	317	5.024E-06	199044.585987261
	318	5.04E-06	198412.698412698
	319	5.056E-06	197784.810126582
	320	5.072E-06	197160.883280757
	321	5.088E-06	196540.880503145
	322	5.104E-06	195924.764890282
	323	5.12E-06	195312.5
	324	5.136E-06	194704.049844237
	325	5.152E-06	194099.378881988
	326	5.168E-06	193498.452012384
	327	5.184E-06	192901.234567901
	328	5.2E-06	192307.692307692
	329	5.216E-06	191717.791411043
	330	5.232E-06	191131.498470948
	331	5.248E-06	190548.780487805
	332	5.264E-06	189969.604863222
	333	5.28E-06	189393.939393939
	334	5.296E-06	188821.752265861
	335	5.312E-06	188253.012048193
	336	5.328E-06	187687.687687688
	337	5.344E-06	187125.748502994
	338	5.36E-06	186567.164179104
	339	5.376E-06	186011.904761905
	340	5.392E-06	185459.940652819
	341	5.408E-06	184911.24260355
	342	5.424E-06	184365.781710914
	343	5.44E-06	183823.529411765
	344	5.456E-06	183284.457478006
	345	5.472E-06	182748.538011696
	346	5.488E-06	182215.743440233
	347	5.504E-06	181686.046511628
	348	5.52E-06	181159.420289855
	349	5.536E-06	180635.838150289
	350	5.552E-06	180115.273775216
	351	5.568E-06	179597.701149425
	352	5.584E-06	179083.094555874
	353	5.6E-06	178571.428571429
	354	5.616E-06	178062.678062678
	355	5.632E-06	177556.818181818
	356	5.648E-06	177053.824362606
	357	5.664E-06	176553.672316384
	358	5.68E-06	176056.338028169
	359	5.696E-06	175561.797752809
	360	5.712E-06	175070.028011205
	361	5.728E-06	174581.005586592
	362	5.744E-06	174094.707520891
	363	5.76E-06	173611.111111111
	364	5.776E-06	173130.193905817
	365	5.792E-06	172651.933701657
	366	5.808E-06	172176.308539945
	367	5.824E-06	171703.296703297
	368	5.84E-06	171232.876712329
	369	5.856E-06	170765.027322404
	370	5.872E-06	170299.727520436
	371	5.888E-06	169836.956521739
	372	5.904E-06	169376.693766938
	373	5.92E-06	168918.918918919
	374	5.936E-06	168463.611859838
	375	5.952E-06	168010.752688172
	376	5.968E-06	167560.321715818
	377	5.984E-06	167112.299465241
	378	6E-06	166666.666666667
	379	6.016E-06	166223.404255319
	380	6.032E-06	165782.4933687
	381	6.048E-06	165343.915343915
	382	6.064E-06	164907.65171504
	383	6.08E-06	164473.684210526
	384	6.096E-06	164041.994750656
	385	6.112E-06	163612.565445026
	386	6.128E-06	163185.378590078
	387	6.144E-06	162760.416666667
	388	6.16E-06	162337.662337662
	389	6.176E-06	161917.098445596
	390	6.192E-06	161498.708010336
	391	6.208E-06	161082.474226804
	392	6.224E-06	160668.380462725
	393	6.24E-06	160256.41025641
	394	6.256E-06	159846.547314578
	395	6.272E-06	159438.775510204
	396	6.288E-06	159033.078880407
	397	6.304E-06	158629.441624365
	398	6.32E-06	158227.848101266
	399	6.336E-06	157828.282828283
	400	6.352E-06	157430.730478589
	401	6.368E-06	157035.175879397
	402	6.384E-06	156641.604010025
	403	6.4E-06	156250
	404	6.416E-06	155860.349127182
	405	6.432E-06	155472.63681592
	406	6.448E-06	155086.848635236
	407	6.464E-06	154702.97029703
	408	6.48E-06	154320.987654321
	409	6.496E-06	153940.886699507
	410	6.512E-06	153562.653562654
	411	6.528E-06	153186.274509804
	412	6.544E-06	152811.73594132
	413	6.56E-06	152439.024390244
	414	6.576E-06	152068.126520681
	415	6.592E-06	151699.029126214
	416	6.608E-06	151331.719128329
	417	6.624E-06	150966.183574879
	418	6.64E-06	150602.409638554
	419	6.656E-06	150240.384615385
	420	6.672E-06	149880.095923261
	421	6.688E-06	149521.531100478
	422	6.704E-06	149164.677804296
	423	6.72E-06	148809.523809524
	424	6.736E-06	148456.057007126
	425	6.752E-06	148104.265402844
	426	6.768E-06	147754.137115839
	427	6.784E-06	147405.660377359
	428	6.8E-06	147058.823529412
	429	6.816E-06	146713.615023474
	430	6.832E-06	146370.023419204
	431	6.848E-06	146028.037383178
	432	6.864E-06	145687.645687646
	433	6.88E-06	145348.837209302
	434	6.896E-06	145011.600928074
	435	6.912E-06	144675.925925926
	436	6.928E-06	144341.801385681
	437	6.944E-06	144009.216589862
	438	6.96E-06	143678.16091954
	439	6.976E-06	143348.623853211
	440	6.992E-06	143020.594965675
	441	7.008E-06	142694.063926941
	442	7.024E-06	142369.020501139
	443	7.04E-06	142045.454545455
	444	7.056E-06	141723.35600907
	445	7.072E-06	141402.714932127
	446	7.088E-06	141083.521444695
	447	7.104E-06	140765.765765766
	448	7.12E-06	140449.438202247
	449	7.136E-06	140134.529147982
	450	7.152E-06	139821.029082774
	451	7.168E-06	139508.928571429
	452	7.184E-06	139198.218262806
	453	7.2E-06	138888.888888889
	454	7.216E-06	138580.931263858
	455	7.232E-06	138274.336283186
	456	7.248E-06	137969.094922737
	457	7.264E-06	137665.198237885
	458	7.28E-06	137362.637362637
	459	7.296E-06	137061.403508772
	460	7.312E-06	136761.487964989
	461	7.328E-06	136462.88209607
	462	7.344E-06	136165.577342048
	463	7.36E-06	135869.565217391
	464	7.376E-06	135574.837310195
	465	7.392E-06	135281.385281385
	466	7.408E-06	134989.200863931
	467	7.424E-06	134698.275862069
	468	7.44E-06	134408.602150538
	469	7.456E-06	134120.17167382
	470	7.472E-06	133832.976445396
	471	7.488E-06	133547.008547009
	472	7.504E-06	133262.260127932
	473	7.52E-06	132978.723404255
	474	7.536E-06	132696.390658174
	475	7.552E-06	132415.254237288
	476	7.568E-06	132135.306553911
	477	7.584E-06	131856.540084388
	478	7.6E-06	131578.947368421
	479	7.616E-06	131302.521008403
	480	7.632E-06	131027.253668763
	481	7.648E-06	130753.138075314
	482	7.664E-06	130480.167014614
	483	7.68E-06	130208.333333333
	484	7.696E-06	129937.62993763
	485	7.712E-06	129668.049792531
	486	7.728E-06	129399.585921325
	487	7.744E-06	129132.231404959
	488	7.76E-06	128865.979381443
	489	7.776E-06	128600.823045268
	490	7.792E-06	128336.755646817
	491	7.808E-06	128073.770491803
	492	7.824E-06	127811.860940695
	493	7.84E-06	127551.020408163
	494	7.856E-06	127291.242362525
	495	7.872E-06	127032.520325203
	496	7.888E-06	126774.847870183
	497	7.904E-06	126518.218623482
	498	7.92E-06	126262.626262626
	499	7.936E-06	126008.064516129
	500	7.952E-06	125754.527162978
	501	7.968E-06	125502.008032129
	502	7.984E-06	125250.501002004
	503	8E-06	125000
	504	8.016E-06	124750.499001996
	505	8.032E-06	124501.992031873
	506	8.048E-06	124254.473161034
	507	8.064E-06	124007.936507937
	508	8.08E-06	123762.376237624
	509	8.096E-06	123517.786561265
	510	8.112E-06	123274.1617357
	511	8.128E-06	123031.496062992
	512	8.144E-06	122789.78388998
	513	8.16E-06	122549.019607843
	514	8.176E-06	122309.197651663
	515	8.192E-06	122070.3125
	516	8.208E-06	121832.358674464
	517	8.224E-06	121595.3307393
	518	8.24E-06	121359.223300971
	519	8.256E-06	121124.031007752
	520	8.272E-06	120889.748549323
	521	8.288E-06	120656.370656371
	522	8.304E-06	120423.892100193
	523	8.32E-06	120192.307692308
	524	8.336E-06	119961.612284069
	525	8.352E-06	119731.800766284
	526	8.368E-06	119502.868068834
	527	8.384E-06	119274.809160305
	528	8.4E-06	119047.619047619
	529	8.416E-06	118821.292775665
	530	8.432E-06	118595.825426945
	531	8.448E-06	118371.212121212
	532	8.464E-06	118147.448015123
	533	8.48E-06	117924.528301887
	534	8.496E-06	117702.448210923
	535	8.512E-06	117481.203007519
	536	8.528E-06	117260.787992495
	537	8.544E-06	117041.198501873
	538	8.56E-06	116822.429906542
	539	8.576E-06	116604.47761194
	540	8.592E-06	116387.337057728
	541	8.608E-06	116171.003717472
	542	8.624E-06	115955.47309833
	543	8.64E-06	115740.740740741
	544	8.656E-06	115526.802218115
	545	8.672E-06	115313.653136531
	546	8.688E-06	115101.289134438
	547	8.704E-06	114889.705882353
	548	8.72E-06	114678.899082569
	549	8.736E-06	114468.864468864
	550	8.752E-06	114259.597806216
	551	8.768E-06	114051.094890511
	552	8.784E-06	113843.35154827
	553	8.8E-06	113636.363636364
	554	8.816E-06	113430.127041742
	555	8.832E-06	113224.637681159
	556	8.848E-06	113019.891500904
	557	8.864E-06	112815.884476534
	558	8.88E-06	112612.612612613
	559	8.896E-06	112410.071942446
	560	8.912E-06	112208.258527828
	561	8.928E-06	112007.168458781
	562	8.944E-06	111806.79785331
	563	8.96E-06	111607.142857143
	564	8.976E-06	111408.199643494
	565	8.992E-06	111209.964412811
	566	9.008E-06	111012.43339254
	567	9.024E-06	110815.602836879
	568	9.04E-06	110619.469026549
	569	9.056E-06	110424.028268551
	570	9.072E-06	110229.276895944
	571	9.088E-06	110035.211267606
	572	9.104E-06	109841.827768014
	573	9.12E-06	109649.122807018
	574	9.136E-06	109457.092819615
	575	9.152E-06	109265.734265734
	576	9.168E-06	109075.043630017
	577	9.184E-06	108885.017421603
	578	9.2E-06	108695.652173913
	579	9.216E-06	108506.944444444
	580	9.232E-06	108318.890814558
	581	9.248E-06	108131.487889273
	582	9.264E-06	107944.732297064
	583	9.28E-06	107758.620689655
	584	9.296E-06	107573.149741824
	585	9.312E-06	107388.316151203
	586	9.328E-06	107204.116638079
	587	9.344E-06	107020.547945205
	588	9.36E-06	106837.606837607
	589	9.376E-06	106655.290102389
	590	9.392E-06	106473.594548552
	591	9.408E-06	106292.517006803
	592	9.424E-06	106112.054329372
	593	9.44E-06	105932.203389831
	594	9.456E-06	105752.96108291
	595	9.472E-06	105574.324324324
	596	9.488E-06	105396.29005059
	597	9.504E-06	105218.855218855
	598	9.52E-06	105042.016806723
	599	9.536E-06	104865.771812081
	600	9.552E-06	104690.117252931
	601	9.568E-06	104515.050167224
	602	9.584E-06	104340.567612688
	603	9.6E-06	104166.666666667
	604	9.616E-06	103993.344425957
	605	9.632E-06	103820.598006645
	606	9.648E-06	103648.424543947
	607	9.664E-06	103476.821192053
	608	9.68E-06	103305.785123967
	609	9.696E-06	103135.313531353
	610	9.712E-06	102965.403624382
	611	9.728E-06	102796.052631579
	612	9.744E-06	102627.257799672
	613	9.76E-06	102459.016393443
	614	9.776E-06	102291.325695581
	615	9.792E-06	102124.183006536
	616	9.808E-06	101957.585644372
	617	9.824E-06	101791.530944625
	618	9.84E-06	101626.016260163
	619	9.856E-06	101461.038961039
	620	9.872E-06	101296.59643436
	621	9.888E-06	101132.686084142
	622	9.904E-06	100969.305331179
	623	9.92E-06	100806.451612903
	624	9.936E-06	100644.122383253
	625	9.952E-06	100482.31511254
	626	9.968E-06	100321.027287319
	627	9.984E-06	100160.256410256
	628	1E-05	100000
	629	1.0016E-05	99840.2555910543
	630	1.0032E-05	99681.0207336523
	631	1.0048E-05	99522.2929936306
	632	1.0064E-05	99364.0699523053
	633	1.008E-05	99206.3492063492
	634	1.0096E-05	99049.1283676704
	635	1.0112E-05	98892.4050632911
	636	1.0128E-05	98736.1769352291
	637	1.0144E-05	98580.4416403786
	638	1.016E-05	98425.1968503937
	639	1.0176E-05	98270.4402515723
	640	1.0192E-05	98116.169544741
	641	1.0208E-05	97962.3824451411
	642	1.0224E-05	97809.0766823161
	643	1.024E-05	97656.25
	644	1.0256E-05	97503.9001560062
	645	1.0272E-05	97352.0249221184
	646	1.0288E-05	97200.6220839813
	647	1.0304E-05	97049.6894409938
	648	1.032E-05	96899.2248062016
	649	1.0336E-05	96749.226006192
	650	1.0352E-05	96599.6908809892
	651	1.0368E-05	96450.6172839506
	652	1.0384E-05	96302.0030816641
	653	1.04E-05	96153.8461538462
	654	1.0416E-05	96006.1443932412
	655	1.0432E-05	95858.8957055215
	656	1.0448E-05	95712.0980091884
	657	1.0464E-05	95565.749235474
	658	1.048E-05	95419.8473282443
	659	1.0496E-05	95274.3902439024
	660	1.0512E-05	95129.3759512938
	661	1.0528E-05	94984.8024316109
	662	1.0544E-05	94840.6676783005
	663	1.056E-05	94696.9696969697
	664	1.0576E-05	94553.706505295
	665	1.0592E-05	94410.8761329305
	666	1.0608E-05	94268.4766214178
	667	1.0624E-05	94126.5060240964
	668	1.064E-05	93984.9624060151
	669	1.0656E-05	93843.8438438438
	670	1.0672E-05	93703.1484257871
	671	1.0688E-05	93562.874251497
	672	1.0704E-05	93423.019431988
	673	1.072E-05	93283.5820895522
	674	1.0736E-05	93144.5603576751
	675	1.0752E-05	93005.9523809524
	676	1.0768E-05	92867.7563150074
	677	1.0784E-05	92729.9703264095
	678	1.08E-05	92592.5925925926
	679	1.0816E-05	92455.6213017752
	680	1.0832E-05	92319.0546528804
	681	1.0848E-05	92182.8908554572
	682	1.0864E-05	92047.1281296024
	683	1.088E-05	91911.7647058824
	684	1.0896E-05	91776.798825257
	685	1.0912E-05	91642.2287390029
	686	1.0928E-05	91508.0527086384
	687	1.0944E-05	91374.269005848
	688	1.096E-05	91240.8759124087
	689	1.0976E-05	91107.8717201166
	690	1.0992E-05	90975.2547307132
	691	1.1008E-05	90843.023255814
	692	1.1024E-05	90711.175616836
	693	1.104E-05	90579.7101449275
	694	1.1056E-05	90448.6251808972
	695	1.1072E-05	90317.9190751445
	696	1.1088E-05	90187.5901875902
	697	1.1104E-05	90057.6368876081
	698	1.112E-05	89928.0575539568
	699	1.1136E-05	89798.8505747126
	700	1.1152E-05	89670.0143472023
	701	1.1168E-05	89541.547277937
	702	1.1184E-05	89413.4477825465
	703	1.12E-05	89285.7142857143
	704	1.1216E-05	89158.3452211127
	705	1.1232E-05	89031.339031339
	706	1.1248E-05	88904.6941678521
	707	1.1264E-05	88778.4090909091
	708	1.128E-05	88652.4822695036
	709	1.1296E-05	88526.9121813031
	710	1.1312E-05	88401.6973125884
	711	1.1328E-05	88276.8361581921
	712	1.1344E-05	88152.3272214386
	713	1.136E-05	88028.1690140845
	714	1.1376E-05	87904.3600562588
	715	1.1392E-05	87780.8988764045
	716	1.1408E-05	87657.7840112202
	717	1.1424E-05	87535.0140056023
	718	1.144E-05	87412.5874125874
	719	1.1456E-05	87290.5027932961
	720	1.1472E-05	87168.7587168759
	721	1.1488E-05	87047.3537604457
	722	1.1504E-05	86926.2865090403
	723	1.152E-05	86805.5555555556
	724	1.1536E-05	86685.1595006935
	725	1.1552E-05	86565.0969529086
	726	1.1568E-05	86445.3665283541
	727	1.1584E-05	86325.9668508287
	728	1.16E-05	86206.8965517241
	729	1.1616E-05	86088.1542699724
	730	1.1632E-05	85969.7386519945
	731	1.1648E-05	85851.6483516484
	732	1.1664E-05	85733.8820301783
	733	1.168E-05	85616.4383561644
	734	1.1696E-05	85499.316005472
	735	1.1712E-05	85382.5136612022
	736	1.1728E-05	85266.0300136426
	737	1.1744E-05	85149.863760218
	738	1.176E-05	85034.0136054422
	739	1.1776E-05	84918.4782608696
	740	1.1792E-05	84803.2564450475
	741	1.1808E-05	84688.3468834688
	742	1.1824E-05	84573.748308525
	743	1.184E-05	84459.4594594595
	744	1.1856E-05	84345.4790823212
	745	1.1872E-05	84231.8059299191
	746	1.1888E-05	84118.4387617766
	747	1.1904E-05	84005.376344086
	748	1.192E-05	83892.6174496644
	749	1.1936E-05	83780.1608579088
	750	1.1952E-05	83668.0053547523
	751	1.1968E-05	83556.1497326203
	752	1.1984E-05	83444.5927903872
	753	1.2E-05	83333.3333333333
	754	1.2016E-05	83222.3701731025
	755	1.2032E-05	83111.7021276596
	756	1.2048E-05	83001.3280212483
	757	1.2064E-05	82891.2466843501
	758	1.208E-05	82781.4569536424
	759	1.2096E-05	82671.9576719577
	760	1.2112E-05	82562.7476882431
	761	1.2128E-05	82453.8258575198
	762	1.2144E-05	82345.1910408432
	763	1.216E-05	82236.8421052632
	764	1.2176E-05	82128.7779237845
	765	1.2192E-05	82020.9973753281
	766	1.2208E-05	81913.499344692
	767	1.2224E-05	81806.2827225131
	768	1.224E-05	81699.3464052288
	769	1.2256E-05	81592.6892950392
	770	1.2272E-05	81486.3102998696
	771	1.2288E-05	81380.2083333333
	772	1.2304E-05	81274.3823146944
	773	1.232E-05	81168.8311688312
	774	1.2336E-05	81063.5538261997
	775	1.2352E-05	80958.5492227979
	776	1.2368E-05	80853.8163001294
	777	1.2384E-05	80749.354005168
	778	1.24E-05	80645.1612903226
	779	1.2416E-05	80541.2371134021
	780	1.2432E-05	80437.5804375804
	781	1.2448E-05	80334.1902313625
	782	1.2464E-05	80231.0654685494
	783	1.248E-05	80128.2051282051
	784	1.2496E-05	80025.6081946223
	785	1.2512E-05	79923.273657289
	786	1.2528E-05	79821.2005108557
	787	1.2544E-05	79719.387755102
	788	1.256E-05	79617.8343949045
	789	1.2576E-05	79516.5394402036
	790	1.2592E-05	79415.501905972
	791	1.2608E-05	79314.7208121827
	792	1.2624E-05	79214.1951837769
	793	1.264E-05	79113.9240506329
	794	1.2656E-05	79013.9064475348
	795	1.2672E-05	78914.1414141414
	796	1.2688E-05	78814.6279949559
	797	1.2704E-05	78715.3652392947
	798	1.272E-05	78616.3522012579
	799	1.2736E-05	78517.5879396985
	800	1.2752E-05	78419.0715181932
	801	1.2768E-05	78320.8020050125
	802	1.2784E-05	78222.7784730914
	803	1.28E-05	78125
	804	1.2816E-05	78027.4656679151
	805	1.2832E-05	77930.174563591
	806	1.2848E-05	77833.1257783313
	807	1.2864E-05	77736.3184079602
	808	1.288E-05	77639.751552795
	809	1.2896E-05	77543.4243176179
	810	1.2912E-05	77447.3358116481
	811	1.2928E-05	77351.4851485149
	812	1.2944E-05	77255.8714462299
	813	1.296E-05	77160.4938271605
	814	1.2976E-05	77065.3514180025
	815	1.2992E-05	76970.4433497537
	816	1.3008E-05	76875.7687576876
	817	1.3024E-05	76781.3267813268
	818	1.304E-05	76687.1165644172
	819	1.3056E-05	76593.137254902
	820	1.3072E-05	76499.388004896
	821	1.3088E-05	76405.8679706601
	822	1.3104E-05	76312.5763125763
	823	1.312E-05	76219.512195122
	824	1.3136E-05	76126.6747868453
	825	1.3152E-05	76034.0632603406
	826	1.3168E-05	75941.6767922236
	827	1.3184E-05	75849.5145631068
	828	1.32E-05	75757.5757575758
	829	1.3216E-05	75665.8595641647
	830	1.3232E-05	75574.3651753325
	831	1.3248E-05	75483.0917874396
	832	1.3264E-05	75392.0386007238
	833	1.328E-05	75301.2048192771
	834	1.3296E-05	75210.5896510229
	835	1.3312E-05	75120.1923076923
	836	1.3328E-05	75030.0120048019
	837	1.3344E-05	74940.0479616307
	838	1.336E-05	74850.2994011976
	839	1.3376E-05	74760.7655502392
	840	1.3392E-05	74671.4456391876
	841	1.3408E-05	74582.338902148
	842	1.3424E-05	74493.4445768772
	843	1.344E-05	74404.7619047619
	844	1.3456E-05	74316.2901307967
	845	1.3472E-05	74228.0285035629
	846	1.3488E-05	74139.9762752076
	847	1.3504E-05	74052.1327014218
	848	1.352E-05	73964.4970414201
	849	1.3536E-05	73877.0685579196
	850	1.3552E-05	73789.8465171193
	851	1.3568E-05	73702.8301886793
	852	1.3584E-05	73616.0188457008
	853	1.36E-05	73529.4117647059
	854	1.3616E-05	73443.0082256169
	855	1.3632E-05	73356.8075117371
	856	1.3648E-05	73270.8089097304
	857	1.3664E-05	73185.0117096019
	858	1.368E-05	73099.4152046784
	859	1.3696E-05	73014.0186915888
	860	1.3712E-05	72928.821470245
	861	1.3728E-05	72843.8228438228
	862	1.3744E-05	72759.0221187427
	863	1.376E-05	72674.4186046512
	864	1.3776E-05	72590.0116144019
	865	1.3792E-05	72505.8004640371
	866	1.3808E-05	72421.7844727694
	867	1.3824E-05	72337.962962963
	868	1.384E-05	72254.3352601156
	869	1.3856E-05	72170.9006928406
	870	1.3872E-05	72087.6585928489
	871	1.3888E-05	72004.6082949309
	872	1.3904E-05	71921.749136939
	873	1.392E-05	71839.0804597701
	874	1.3936E-05	71756.6016073479
	875	1.3952E-05	71674.3119266055
	876	1.3968E-05	71592.2107674685
	877	1.3984E-05	71510.2974828375
	878	1.4E-05	71428.5714285714
	879	1.4016E-05	71347.0319634703
	880	1.4032E-05	71265.6784492588
	881	1.4048E-05	71184.5102505695
	882	1.4064E-05	71103.5267349261
	883	1.408E-05	71022.7272727273
	884	1.4096E-05	70942.1112372304
	885	1.4112E-05	70861.6780045352
	886	1.4128E-05	70781.4269535674
	887	1.4144E-05	70701.3574660633
	888	1.416E-05	70621.4689265537
	889	1.4176E-05	70541.7607223476
	890	1.4192E-05	70462.2322435175
	891	1.4208E-05	70382.8828828829
	892	1.4224E-05	70303.7120359955
	893	1.424E-05	70224.7191011236
	894	1.4256E-05	70145.9034792368
	895	1.4272E-05	70067.264573991
	896	1.4288E-05	69988.8017917133
	897	1.4304E-05	69910.514541387
	898	1.432E-05	69832.4022346369
	899	1.4336E-05	69754.4642857143
	900	1.4352E-05	69676.7001114827
	901	1.4368E-05	69599.1091314031
	902	1.4384E-05	69521.6907675195
	903	1.44E-05	69444.4444444445
	904	1.4416E-05	69367.3695893452
	905	1.4432E-05	69290.4656319291
	906	1.4448E-05	69213.7320044297
	907	1.4464E-05	69137.1681415929
	908	1.448E-05	69060.773480663
	909	1.4496E-05	68984.5474613687
	910	1.4512E-05	68908.4895259096
	911	1.4528E-05	68832.5991189427
	912	1.4544E-05	68756.8756875688
	913	1.456E-05	68681.3186813187
	914	1.4576E-05	68605.9275521405
	915	1.4592E-05	68530.701754386
	916	1.4608E-05	68455.6407447974
	917	1.4624E-05	68380.7439824945
	918	1.464E-05	68306.0109289617
	919	1.4656E-05	68231.4410480349
	920	1.4672E-05	68157.0338058888
	921	1.4688E-05	68082.788671024
	922	1.4704E-05	68008.7051142546
	923	1.472E-05	67934.7826086956
	924	1.4736E-05	67861.0206297503
	925	1.4752E-05	67787.4186550976
	926	1.4768E-05	67713.9761646804
	927	1.4784E-05	67640.6926406927
	928	1.48E-05	67567.5675675676
	929	1.4816E-05	67494.6004319654
	930	1.4832E-05	67421.7907227616
	931	1.4848E-05	67349.1379310345
	932	1.4864E-05	67276.6415500538
	933	1.488E-05	67204.3010752688
	934	1.4896E-05	67132.1160042965
	935	1.4912E-05	67060.0858369099
	936	1.4928E-05	66988.2100750268
	937	1.4944E-05	66916.4882226981
	938	1.496E-05	66844.9197860963
	939	1.4976E-05	66773.5042735043
	940	1.4992E-05	66702.2411953042
	941	1.5008E-05	66631.1300639659
	942	1.5024E-05	66560.1703940362
	943	1.504E-05	66489.3617021277
	944	1.5056E-05	66418.7035069075
	945	1.5072E-05	66348.195329087
	946	1.5088E-05	66277.8366914104
	947	1.5104E-05	66207.6271186441
	948	1.512E-05	66137.5661375661
	949	1.5136E-05	66067.6532769556
	950	1.5152E-05	65997.8880675818
	951	1.5168E-05	65928.2700421941
	952	1.5184E-05	65858.7987355111
	953	1.52E-05	65789.4736842105
	954	1.5216E-05	65720.294426919
	955	1.5232E-05	65651.2605042017
	956	1.5248E-05	65582.3714585519
	957	1.5264E-05	65513.6268343815
	958	1.528E-05	65445.0261780105
	959	1.5296E-05	65376.5690376569
	960	1.5312E-05	65308.2549634274
	961	1.5328E-05	65240.0835073069
	962	1.5344E-05	65172.0542231491
	963	1.536E-05	65104.1666666667
	964	1.5376E-05	65036.4203954214
	965	1.5392E-05	64968.814968815
	966	1.5408E-05	64901.3499480789
	967	1.5424E-05	64834.0248962656
	968	1.544E-05	64766.8393782383
	969	1.5456E-05	64699.7929606625
	970	1.5472E-05	64632.8852119959
	971	1.5488E-05	64566.1157024793
	972	1.5504E-05	64499.484004128
	973	1.552E-05	64432.9896907216
	974	1.5536E-05	64366.6323377961
	975	1.5552E-05	64300.4115226337
	976	1.5568E-05	64234.3268242549
	977	1.5584E-05	64168.3778234086
	978	1.56E-05	64102.5641025641
	979	1.5616E-05	64036.8852459016
	980	1.5632E-05	63971.340839304
	981	1.5648E-05	63905.9304703477
	982	1.5664E-05	63840.6537282942
	983	1.568E-05	63775.5102040816
	984	1.5696E-05	63710.499490316
	985	1.5712E-05	63645.6211812627
	986	1.5728E-05	63580.8748728383
	987	1.5744E-05	63516.2601626016
	988	1.576E-05	63451.7766497462
	989	1.5776E-05	63387.4239350913
	990	1.5792E-05	63323.201621074
	991	1.5808E-05	63259.1093117409
	992	1.5824E-05	63195.1466127401
	993	1.584E-05	63131.3131313131
	994	1.5856E-05	63067.6084762866
	995	1.5872E-05	63004.0322580645
	996	1.5888E-05	62940.5840886203
	997	1.5904E-05	62877.2635814889
	998	1.592E-05	62814.0703517588
	999	1.5936E-05	62751.0040160643
	1000	1.5952E-05	62688.0641925777
	1001	1.5968E-05	62625.250501002
	1002	1.5984E-05	62562.5625625626
	1003	1.6E-05	62500
	1004	1.6016E-05	62437.5624375624
	1005	1.6032E-05	62375.249500998
	1006	1.6048E-05	62313.0608175474
	1007	1.6064E-05	62250.9960159363
	1008	1.608E-05	62189.0547263682
	1009	1.6096E-05	62127.2365805169
	1010	1.6112E-05	62065.5412115194
	1011	1.6128E-05	62003.9682539683
	1012	1.6144E-05	61942.5173439049
	1013	1.616E-05	61881.1881188119
	1014	1.6176E-05	61819.9802176063
	1015	1.6192E-05	61758.8932806324
	1016	1.6208E-05	61697.9269496545
	1017	1.6224E-05	61637.0808678501
	1018	1.624E-05	61576.354679803
	1019	1.6256E-05	61515.7480314961
	1020	1.6272E-05	61455.2605703048
	1021	1.6288E-05	61394.8919449902
	1022	1.6304E-05	61334.6418056919
	1023	1.632E-05	61274.5098039216
	1024	1.6336E-05	61214.4955925563
	1025	1.6352E-05	61154.5988258317
	1026	1.6368E-05	61094.8191593353
	1027	1.6384E-05	61035.15625
	1028	1.64E-05	60975.6097560976
	1029	1.6416E-05	60916.179337232
	1030	1.6432E-05	60856.864654333
	1031	1.6448E-05	60797.6653696498
	1032	1.6464E-05	60738.5811467444
	1033	1.648E-05	60679.6116504854
	1034	1.6496E-05	60620.7565470417
	1035	1.6512E-05	60562.015503876
	1036	1.6528E-05	60503.3881897386
	1037	1.6544E-05	60444.8742746615
	1038	1.656E-05	60386.4734299517
	1039	1.6576E-05	60328.1853281853
	1040	1.6592E-05	60270.0096432015
	1041	1.6608E-05	60211.9460500963
	1042	1.6624E-05	60153.9942252166
	1043	1.664E-05	60096.1538461538
	1044	1.6656E-05	60038.4245917387
	1045	1.6672E-05	59980.8061420346
	1046	1.6688E-05	59923.2981783317
	1047	1.6704E-05	59865.9003831418
	1048	1.672E-05	59808.6124401914
	1049	1.6736E-05	59751.4340344168
	1050	1.6752E-05	59694.364851958
	1051	1.6768E-05	59637.4045801527
	1052	1.6784E-05	59580.552907531
	1053	1.68E-05	59523.8095238095
	1054	1.6816E-05	59467.1741198858
	1055	1.6832E-05	59410.6463878327
	1056	1.6848E-05	59354.2260208927
	1057	1.6864E-05	59297.9127134725
	1058	1.688E-05	59241.7061611374
	1059	1.6896E-05	59185.6060606061
	1060	1.6912E-05	59129.6121097446
	1061	1.6928E-05	59073.7240075614
	1062	1.6944E-05	59017.9414542021
	1063	1.696E-05	58962.2641509434
	1064	1.6976E-05	58906.6918001885
	1065	1.6992E-05	58851.2241054614
	1066	1.7008E-05	58795.8607714017
	1067	1.7024E-05	58740.6015037594
	1068	1.704E-05	58685.4460093897
	1069	1.7056E-05	58630.3939962477
	1070	1.7072E-05	58575.4451733833
	1071	1.7088E-05	58520.5992509363
	1072	1.7104E-05	58465.855940131
	1073	1.712E-05	58411.214953271
	1074	1.7136E-05	58356.6760037348
	1075	1.7152E-05	58302.2388059702
	1076	1.7168E-05	58247.9030754893
	1077	1.7184E-05	58193.6685288641
	1078	1.72E-05	58139.5348837209
	1079	1.7216E-05	58085.5018587361
	1080	1.7232E-05	58031.5691736305
	1081	1.7248E-05	57977.7365491651
	1082	1.7264E-05	57924.0037071362
	1083	1.728E-05	57870.3703703704
	1084	1.7296E-05	57816.8362627197
	1085	1.7312E-05	57763.4011090573
	1086	1.7328E-05	57710.0646352724
	1087	1.7344E-05	57656.8265682657
	1088	1.736E-05	57603.6866359447
	1089	1.7376E-05	57550.6445672191
	1090	1.7392E-05	57497.7000919963
	1091	1.7408E-05	57444.8529411765
	1092	1.7424E-05	57392.1028466483
	1093	1.744E-05	57339.4495412844
	1094	1.7456E-05	57286.8927589368
	1095	1.7472E-05	57234.4322344322
	1096	1.7488E-05	57182.0677035682
	1097	1.7504E-05	57129.7989031079
	1098	1.752E-05	57077.6255707763
	1099	1.7536E-05	57025.5474452555
	1100	1.7552E-05	56973.5642661805
	1101	1.7568E-05	56921.6757741348
	1102	1.7584E-05	56869.881710646
	1103	1.76E-05	56818.1818181818
	1104	1.7616E-05	56766.5758401453
	1105	1.7632E-05	56715.0635208712
	1106	1.7648E-05	56663.644605621
	1107	1.7664E-05	56612.3188405797
	1108	1.768E-05	56561.0859728507
	1109	1.7696E-05	56509.9457504521
	1110	1.7712E-05	56458.8979223126
	1111	1.7728E-05	56407.9422382672
	1112	1.7744E-05	56357.0784490532
	1113	1.776E-05	56306.3063063063
	1114	1.7776E-05	56255.6255625563
	1115	1.7792E-05	56205.035971223
	1116	1.7808E-05	56154.5372866128
	1117	1.7824E-05	56104.1292639138
	1118	1.784E-05	56053.8116591928
	1119	1.7856E-05	56003.5842293907
	1120	1.7872E-05	55953.4467323187
	1121	1.7888E-05	55903.3989266547
	1122	1.7904E-05	55853.4405719392
	1123	1.792E-05	55803.5714285714
	1124	1.7936E-05	55753.7912578055
	1125	1.7952E-05	55704.0998217469
	1126	1.7968E-05	55654.4968833482
	1127	1.7984E-05	55604.9822064057
	1128	1.8E-05	55555.5555555556
	1129	1.8016E-05	55506.21669627
	1130	1.8032E-05	55456.9653948536
	1131	1.8048E-05	55407.8014184397
	1132	1.8064E-05	55358.7245349867
	1133	1.808E-05	55309.7345132743
	1134	1.8096E-05	55260.8311229001
	1135	1.8112E-05	55212.0141342756
	1136	1.8128E-05	55163.2833186231
	1137	1.8144E-05	55114.6384479718
	1138	1.816E-05	55066.0792951542
	1139	1.8176E-05	55017.6056338028
	1140	1.8192E-05	54969.2172383465
	1141	1.8208E-05	54920.913884007
	1142	1.8224E-05	54872.6953467954
	1143	1.824E-05	54824.5614035088
	1144	1.8256E-05	54776.5118317266
	1145	1.8272E-05	54728.5464098074
	1146	1.8288E-05	54680.6649168854
	1147	1.8304E-05	54632.8671328671
	1148	1.832E-05	54585.152838428
	1149	1.8336E-05	54537.5218150087
	1150	1.8352E-05	54489.9738448126
	1151	1.8368E-05	54442.5087108014
	1152	1.8384E-05	54395.1261966928
	1153	1.84E-05	54347.8260869565
	1154	1.8416E-05	54300.6081668115
	1155	1.8432E-05	54253.4722222222
	1156	1.8448E-05	54206.4180398959
	1157	1.8464E-05	54159.445407279
	1158	1.848E-05	54112.5541125541
	1159	1.8496E-05	54065.7439446367
	1160	1.8512E-05	54019.014693172
	1161	1.8528E-05	53972.366148532
	1162	1.8544E-05	53925.7981018119
	1163	1.856E-05	53879.3103448276
	1164	1.8576E-05	53832.902670112
	1165	1.8592E-05	53786.5748709122
	1166	1.8608E-05	53740.3267411866
	1167	1.8624E-05	53694.1580756014
	1168	1.864E-05	53648.0686695279
	1169	1.8656E-05	53602.0583190395
	1170	1.8672E-05	53556.1268209083
	1171	1.8688E-05	53510.2739726027
	1172	1.8704E-05	53464.499572284
	1173	1.872E-05	53418.8034188034
	1174	1.8736E-05	53373.1853116994
	1175	1.8752E-05	53327.6450511946
	1176	1.8768E-05	53282.1824381927
	1177	1.8784E-05	53236.797274276
	1178	1.88E-05	53191.4893617021
	1179	1.8816E-05	53146.2585034014
	1180	1.8832E-05	53101.1045029737
	1181	1.8848E-05	53056.0271646859
	1182	1.8864E-05	53011.026293469
	1183	1.888E-05	52966.1016949153
	1184	1.8896E-05	52921.2531752752
	1185	1.8912E-05	52876.4805414552
	1186	1.8928E-05	52831.7836010144
	1187	1.8944E-05	52787.1621621622
	1188	1.896E-05	52742.6160337553
	1189	1.8976E-05	52698.1450252951
	1190	1.8992E-05	52653.748946925
	1191	1.9008E-05	52609.4276094276
	1192	1.9024E-05	52565.180824222
	1193	1.904E-05	52521.0084033613
	1194	1.9056E-05	52476.9101595298
	1195	1.9072E-05	52432.8859060403
	1196	1.9088E-05	52388.9354568315
	1197	1.9104E-05	52345.0586264657
	1198	1.912E-05	52301.2552301255
	1199	1.9136E-05	52257.525083612
	1200	1.9152E-05	52213.8680033417
	1201	1.9168E-05	52170.2838063439
	1202	1.9184E-05	52126.7723102586
	1203	1.92E-05	52083.3333333333
	1204	1.9216E-05	52039.9666944213
	1205	1.9232E-05	51996.6722129784
	1206	1.9248E-05	51953.4497090607
	1207	1.9264E-05	51910.2990033223
	1208	1.928E-05	51867.2199170125
	1209	1.9296E-05	51824.2122719735
	1210	1.9312E-05	51781.275890638
	1211	1.9328E-05	51738.4105960265
	1212	1.9344E-05	51695.6162117453
	1213	1.936E-05	51652.8925619835
	1214	1.9376E-05	51610.2394715112
	1215	1.9392E-05	51567.6567656766
	1216	1.9408E-05	51525.144270404
	1217	1.9424E-05	51482.7018121911
	1218	1.944E-05	51440.329218107
	1219	1.9456E-05	51398.0263157895
	1220	1.9472E-05	51355.7929334429
	1221	1.9488E-05	51313.6288998358
	1222	1.9504E-05	51271.5340442986
	1223	1.952E-05	51229.5081967213
	1224	1.9536E-05	51187.5511875512
	1225	1.9552E-05	51145.6628477905
	1226	1.9568E-05	51103.8430089943
	1227	1.9584E-05	51062.091503268
	1228	1.96E-05	51020.4081632653
	1229	1.9616E-05	50978.792822186
	1230	1.9632E-05	50937.2453137734
	1231	1.9648E-05	50895.7654723127
	1232	1.9664E-05	50854.3531326282
	1233	1.968E-05	50813.0081300813
	1234	1.9696E-05	50771.7303005687
	1235	1.9712E-05	50730.5194805195
	1236	1.9728E-05	50689.3755068938
	1237	1.9744E-05	50648.2982171799
	1238	1.976E-05	50607.2874493927
	1239	1.9776E-05	50566.3430420712
	1240	1.9792E-05	50525.4648342765
	1241	1.9808E-05	50484.6526655897
	1242	1.9824E-05	50443.9063761098
	1243	1.984E-05	50403.2258064516
	1244	1.9856E-05	50362.6107977438
	1245	1.9872E-05	50322.0611916264
	1246	1.9888E-05	50281.5768302494
	1247	1.9904E-05	50241.1575562701
	1248	1.992E-05	50200.8032128514
	1249	1.9936E-05	50160.5136436597
	1250	1.9952E-05	50120.2886928629
	1251	1.9968E-05	50080.1282051282
	1252	1.9984E-05	50040.0320256205
	1253	2E-05	50000
	1254	2.0016E-05	49960.0319744205
	1255	2.0032E-05	49920.1277955272
	1256	2.0048E-05	49880.2873104549
	1257	2.0064E-05	49840.5103668262
	1258	2.008E-05	49800.796812749
	1259	2.0096E-05	49761.1464968153
	1260	2.0112E-05	49721.5592680986
	1261	2.0128E-05	49682.0349761526
	1262	2.0144E-05	49642.5734710087
	1263	2.016E-05	49603.1746031746
	1264	2.0176E-05	49563.838223632
	1265	2.0192E-05	49524.5641838352
	1266	2.0208E-05	49485.3523357086
	1267	2.0224E-05	49446.2025316456
	1268	2.024E-05	49407.1146245059
	1269	2.0256E-05	49368.0884676145
	1270	2.0272E-05	49329.1239147593
	1271	2.0288E-05	49290.2208201893
	1272	2.0304E-05	49251.3790386131
	1273	2.032E-05	49212.5984251969
	1274	2.0336E-05	49173.8788355626
	1275	2.0352E-05	49135.2201257862
	1276	2.0368E-05	49096.6221523959
	1277	2.0384E-05	49058.0847723705
	1278	2.04E-05	49019.6078431373
	1279	2.0416E-05	48981.1912225705
	1280	2.0432E-05	48942.8347689898
	1281	2.0448E-05	48904.5383411581
	1282	2.0464E-05	48866.3017982799
	1283	2.048E-05	48828.125
	1284	2.0496E-05	48790.0078064012
	1285	2.0512E-05	48751.9500780031
	1286	2.0528E-05	48713.9516757599
	1287	2.0544E-05	48676.0124610592
	1288	2.056E-05	48638.1322957198
	1289	2.0576E-05	48600.3110419907
	1290	2.0592E-05	48562.5485625486
	1291	2.0608E-05	48524.8447204969
	1292	2.0624E-05	48487.1993793638
	1293	2.064E-05	48449.6124031008
	1294	2.0656E-05	48412.0836560806
	1295	2.0672E-05	48374.613003096
	1296	2.0688E-05	48337.2003093581
	1297	2.0704E-05	48299.8454404946
	1298	2.072E-05	48262.5482625483
	1299	2.0736E-05	48225.3086419753
	1300	2.0752E-05	48188.1264456438
	1301	2.0768E-05	48151.0015408321
	1302	2.0784E-05	48113.9337952271
	1303	2.08E-05	48076.9230769231
	1304	2.0816E-05	48039.9692544197
	1305	2.0832E-05	48003.0721966206
	1306	2.0848E-05	47966.2317728319
	1307	2.0864E-05	47929.4478527607
	1308	2.088E-05	47892.7203065134

## stages frequencies
stage	f					dt		faktor	push samples	push zeit		formel
				s

0	125000000		f0_fast_fs_hz				8E-09	256	262144	67108864	0.536870912		134217728	2	8388608
1	62500000		f1_medium_fs_hz				1.6E-08	256	131072	33554432	0.536870912		33554432
2	31250000					3.2E-08	256	65536	16777216	0.536870912		16777216
3	15625000					6.4E-08	256	32768	8388608	0.536870912		8388608
4	7812500				f1_medium_useful_hz selected		1.28E-07	256	16384	4194304	0.536870912		4194304
5	3906250		f2_slow_fs_hz				2.56E-07	256	8192	2097152	0.536870912		2097152
6	1953125					5.12E-07	256	4096	1048576	0.536870912		1048576
7	976562.5					1.024E-06	256	2048	524288	0.536870912		524288
8	488281.25					2.048E-06	256	1024	262144	0.536870912		262144
9	244140.625					4.096E-06	256	512	131072	0.536870912		131072
10	122070.3125					8.192E-06	256	256	65536	0.536870912		65536
11	61035.15625					1.6384E-05	256	128	32768	0.536870912		32768
12	30517.578125					3.2768E-05	256	64	16384	0.536870912		16384
13	15258.7890625					6.5536E-05	256	32	8192	0.536870912		8192
14	7629.39453125					0.000131072	256	16	4096	0.536870912		4096
15	3814.697265625				f2_slow_useful_hz selected		0.000262144	256	8	2048	0.536870912		2048
16	1907.3486328125					0.000524288	256	4	1024	0.536870912		1024
17	953.67431640625					0.001048576	256	2	512	0.536870912		512
18	476.837158203125					0.002097152	256	1	256	0.536870912		256
19	238.418579101562					0.004194304	256	1	256	1.073741824		256
20	119.209289550781					0.008388608	256	1	256	2.147483648		256
21	59.6046447753906					0.016777216	256	1	256	4.294967296		256
22	29.8023223876953					0.033554432	256	1	256	8.589934592		256
23	14.9011611938477					0.067108864	256	1	256	17.179869184		256
24	7.45058059692383					0.134217728	256	1	256	34.359738368		256
25	3.72529029846191					0.268435456	256	1	256	68.719476736		256
26	1.86264514923096					0.536870912	256	1	256	137.438953472		256
27	0.931322574615479					1.073741824	256	1	256	274.877906944		256
28	0.465661287307739					2.147483648	256	1	256	549.755813888		256
29	0.23283064365387					4.294967296	256	1	256	1099.511627776		256
30	0.116415321826935					8.589934592	256	1	256	2199.023255552		256
31	0.058207660913467					17.179869184	256	1	256	4398.046511104		256

## quantisierungsrauschen
U range		1.00E-01
		0.2
bit		16

Udig		3.0517578125E-06
				vergleichen mit verstaerkerrauschen am ausgang

fs		3.90E+06	Hz			1.00E-09
					gain	1000
unoise		6.30873283839968E-10	V/Hz^0.5		ausgang	1E-06		also ist das quantisierungsrauschen nicht das problem.