## Sheet1
Tiefpass an Eingang B

	R				1.00E+04	Ohm		Picoscope 5000		1 MΩ ±1 % || 14 ±1 pF
	Noise R				1.29E-8	V/Hz^0.5
		gain	1000		1.29E-11	V/Hz^0.5

			C in picoscope		1.40E-11	As/V
			C zusaetzlich bestückt		1.00E-09	As/V
	C tiefpass				1.01E-09	As/V

	fg				1.6E4	Hz

	sampleraten erlaubt bei 16 bis 1 kanal

	n	dt	f_sample

		s	Hz

	1	-3.2E-08
	2	-1.6E-08			Schöne Sampleraten		nyquist	reserve	flat until
	3	0
	4	1.6E-08	62500000		Hz	s			Hz
	5	3.2E-08	31250000
	6	4.8E-08	20833333.3333333		62500000	1.6E-08	31250000	0.7	21875000
	7	6.4E-08	15625000		12500000	8E-08	6250000	0.7	4375000
	8	8E-08	12500000		6250000	1.6E-07	3125000	0.7	2187500
	9	9.6E-08	10416666.6666667		2500000	4E-07	1250000	0.7	875000		ginge vermutlich gerade noch mit downsamplen
	10	1.12E-07	8928571.42857143		1250000	8E-07	625000	0.7	437500
	11	1.28E-07	7812500		1250000	8E-07	625000	0.7	437500
	12	1.44E-07	6944444.44444444		625000	1.6E-06	312500	0.7	218750
	13	1.6E-07	6250000		500000	2E-06	250000	0.7	175000
	14	1.76E-07	5681818.18181818		250000	4E-06	125000	0.7	87500
	15	1.92E-07	5208333.33333333		125000	8E-06	62500	0.7	43750
	16	2.08E-07	4807692.30769231		100000	1E-05	50000	0.7	35000
	17	2.24E-07	4464285.71428571		50000	2E-05	25000	0.7	17500
	18	2.4E-07	4166666.66666667
	19	2.56E-07	3906250
	20	2.72E-07	3676470.58823529		3125000	3.2E-07	1562500	0.7	1093750
	21	2.88E-07	3472222.22222222
	22	3.04E-07	3289473.68421053
	23	3.2E-07	3125000
	24	3.36E-07	2976190.47619048
	25	3.52E-07	2840909.09090909
	26	3.68E-07	2717391.30434783
	27	3.84E-07	2604166.66666667
	28	4E-07	2500000
	29	4.16E-07	2403846.15384615
	30	4.32E-07	2314814.81481481
	31	4.48E-07	2232142.85714286
	32	4.64E-07	2155172.4137931
	33	4.8E-07	2083333.33333333
	34	4.96E-07	2016129.03225806
	35	5.12E-07	1953125
	36	5.28E-07	1893939.39393939
	37	5.44E-07	1838235.29411765
	38	5.6E-07	1785714.28571429
	39	5.76E-07	1736111.11111111
	40	5.92E-07	1689189.18918919
	41	6.08E-07	1644736.84210526
	42	6.24E-07	1602564.1025641
	43	6.4E-07	1562500
	44	6.56E-07	1524390.24390244
	45	6.72E-07	1488095.23809524
	46	6.88E-07	1453488.37209302
	47	7.04E-07	1420454.54545455
	48	7.2E-07	1388888.88888889
	49	7.36E-07	1358695.65217391
	50	7.52E-07	1329787.23404255
	51	7.68E-07	1302083.33333333
	52	7.84E-07	1275510.20408163
	53	8E-07	1250000
	54	8.16E-07	1225490.19607843
	55	8.32E-07	1201923.07692308
	56	8.48E-07	1179245.28301887
	57	8.64E-07	1157407.40740741
	58	8.8E-07	1136363.63636364
	59	8.96E-07	1116071.42857143
	60	9.12E-07	1096491.22807018
	61	9.28E-07	1077586.20689655
	62	9.44E-07	1059322.03389831
	63	9.6E-07	1041666.66666667
	64	9.76E-07	1024590.16393443
	65	9.92E-07	1008064.51612903
	66	1.008E-06	992063.492063492
	67	1.024E-06	976562.5
	68	1.04E-06	961538.461538462
	69	1.056E-06	946969.696969697
	70	1.072E-06	932835.820895522
	71	1.088E-06	919117.647058824
	72	1.104E-06	905797.101449275
	73	1.12E-06	892857.142857143
	74	1.136E-06	880281.690140845
	75	1.152E-06	868055.555555556
	76	1.168E-06	856164.383561644
	77	1.184E-06	844594.594594595
	78	1.2E-06	833333.333333333
	79	1.216E-06	822368.421052632
	80	1.232E-06	811688.311688312
	81	1.248E-06	801282.051282051
	82	1.264E-06	791139.240506329
	83	1.28E-06	781250
	84	1.296E-06	771604.938271605
	85	1.312E-06	762195.12195122
	86	1.328E-06	753012.048192771
	87	1.344E-06	744047.619047619
	88	1.36E-06	735294.117647059
	89	1.376E-06	726744.186046512
	90	1.392E-06	718390.804597701
	91	1.408E-06	710227.272727273
	92	1.424E-06	702247.191011236
	93	1.44E-06	694444.444444444
	94	1.456E-06	686813.186813187
	95	1.472E-06	679347.826086957
	96	1.488E-06	672043.010752688
	97	1.504E-06	664893.617021277
	98	1.52E-06	657894.736842105
	99	1.536E-06	651041.666666667
	100	1.552E-06	644329.896907217
	101	1.568E-06	637755.102040816
	102	1.584E-06	631313.131313131
	103	1.6E-06	625000
	104	1.616E-06	618811.881188119
	105	1.632E-06	612745.098039216
	106	1.648E-06	606796.116504854
	107	1.664E-06	600961.538461538
	108	1.68E-06	595238.095238095
	109	1.696E-06	589622.641509434
	110	1.712E-06	584112.14953271
	111	1.728E-06	578703.703703704
	112	1.744E-06	573394.495412844
	113	1.76E-06	568181.818181818
	114	1.776E-06	563063.063063063
	115	1.792E-06	558035.714285714
	116	1.808E-06	553097.345132743
	117	1.824E-06	548245.614035088
	118	1.84E-06	543478.260869565
	119	1.856E-06	538793.103448276
	120	1.872E-06	534188.034188034
	121	1.888E-06	529661.016949153
	122	1.904E-06	525210.084033613
	123	1.92E-06	520833.333333333
	124	1.936E-06	516528.925619835
	125	1.952E-06	512295.081967213
	126	1.968E-06	508130.081300813
	127	1.984E-06	504032.258064516
	128	2E-06	500000
	129	2.016E-06	496031.746031746
	130	2.032E-06	492125.984251968
	131	2.048E-06	488281.25
	132	2.064E-06	484496.124031008
	133	2.08E-06	480769.230769231
	134	2.096E-06	477099.236641221
	135	2.112E-06	473484.848484849
	136	2.128E-06	469924.812030075
	137	2.144E-06	466417.910447761
	138	2.16E-06	462962.962962963
	139	2.176E-06	459558.823529412
	140	2.192E-06	456204.379562044
	141	2.208E-06	452898.550724638
	142	2.224E-06	449640.287769784
	143	2.24E-06	446428.571428571
	144	2.256E-06	443262.411347518
	145	2.272E-06	440140.845070423
	146	2.288E-06	437062.937062937
	147	2.304E-06	434027.777777778
	148	2.32E-06	431034.482758621
	149	2.336E-06	428082.191780822
	150	2.352E-06	425170.068027211
	151	2.368E-06	422297.297297297
	152	2.384E-06	419463.087248322
	153	2.4E-06	416666.666666667
	154	2.416E-06	413907.284768212
	155	2.432E-06	411184.210526316
	156	2.448E-06	408496.732026144
	157	2.464E-06	405844.155844156
	158	2.48E-06	403225.806451613
	159	2.496E-06	400641.025641026
	160	2.512E-06	398089.171974522
	161	2.528E-06	395569.620253165
	162	2.544E-06	393081.761006289
	163	2.56E-06	390625
	164	2.576E-06	388198.757763975
	165	2.592E-06	385802.469135802
	166	2.608E-06	383435.582822086
	167	2.624E-06	381097.56097561
	168	2.64E-06	378787.878787879
	169	2.656E-06	376506.024096386
	170	2.672E-06	374251.497005988
	171	2.688E-06	372023.80952381
	172	2.704E-06	369822.485207101
	173	2.72E-06	367647.058823529
	174	2.736E-06	365497.076023392
	175	2.752E-06	363372.093023256
	176	2.768E-06	361271.676300578
	177	2.784E-06	359195.402298851
	178	2.8E-06	357142.857142857
	179	2.816E-06	355113.636363636
	180	2.832E-06	353107.344632768
	181	2.848E-06	351123.595505618
	182	2.864E-06	349162.011173184
	183	2.88E-06	347222.222222222
	184	2.896E-06	345303.867403315
	185	2.912E-06	343406.593406593
	186	2.928E-06	341530.054644809
	187	2.944E-06	339673.913043478
	188	2.96E-06	337837.837837838
	189	2.976E-06	336021.505376344
	190	2.992E-06	334224.598930481
	191	3.008E-06	332446.808510638
	192	3.024E-06	330687.830687831
	193	3.04E-06	328947.368421053
	194	3.056E-06	327225.130890052
	195	3.072E-06	325520.833333333
	196	3.088E-06	323834.196891192
	197	3.104E-06	322164.948453608
	198	3.12E-06	320512.82051282
	199	3.136E-06	318877.551020408
	200	3.152E-06	317258.883248731
	201	3.168E-06	315656.565656566
	202	3.184E-06	314070.351758794
	203	3.2E-06	312500
	204	3.216E-06	310945.273631841
	205	3.232E-06	309405.940594059
	206	3.248E-06	307881.773399015
	207	3.264E-06	306372.549019608
	208	3.28E-06	304878.048780488
	209	3.296E-06	303398.058252427
	210	3.312E-06	301932.367149758
	211	3.328E-06	300480.769230769
	212	3.344E-06	299043.062200957
	213	3.36E-06	297619.047619048
	214	3.376E-06	296208.530805687
	215	3.392E-06	294811.320754717
	216	3.408E-06	293427.230046948
	217	3.424E-06	292056.074766355
	218	3.44E-06	290697.674418605
	219	3.456E-06	289351.851851852
	220	3.472E-06	288018.433179723
	221	3.488E-06	286697.247706422
	222	3.504E-06	285388.127853881
	223	3.52E-06	284090.909090909
	224	3.536E-06	282805.429864253
	225	3.552E-06	281531.531531532
	226	3.568E-06	280269.058295964
	227	3.584E-06	279017.857142857
	228	3.6E-06	277777.777777778
	229	3.616E-06	276548.672566372
	230	3.632E-06	275330.396475771
	231	3.648E-06	274122.807017544
	232	3.664E-06	272925.76419214
	233	3.68E-06	271739.130434783
	234	3.696E-06	270562.770562771
	235	3.712E-06	269396.551724138
	236	3.728E-06	268240.343347639
	237	3.744E-06	267094.017094017
	238	3.76E-06	265957.446808511
	239	3.776E-06	264830.508474576
	240	3.792E-06	263713.080168776
	241	3.808E-06	262605.042016807
	242	3.824E-06	261506.276150628
	243	3.84E-06	260416.666666667
	244	3.856E-06	259336.099585062
	245	3.872E-06	258264.462809917
	246	3.888E-06	257201.646090535
	247	3.904E-06	256147.540983607
	248	3.92E-06	255102.040816327
	249	3.936E-06	254065.040650406
	250	3.952E-06	253036.437246964
	251	3.968E-06	252016.129032258
	252	3.984E-06	251004.016064257
	253	4E-06	250000
	254	4.016E-06	249003.984063745
	255	4.032E-06	248015.873015873
	256	4.048E-06	247035.57312253
	257	4.064E-06	246062.992125984
	258	4.08E-06	245098.039215686
	259	4.096E-06	244140.625
	260	4.112E-06	243190.661478599
	261	4.128E-06	242248.062015504
	262	4.144E-06	241312.741312741
	263	4.16E-06	240384.615384615
	264	4.176E-06	239463.601532567
	265	4.192E-06	238549.618320611
	266	4.208E-06	237642.585551331
	267	4.224E-06	236742.424242424
	268	4.24E-06	235849.056603774
	269	4.256E-06	234962.406015038
	270	4.272E-06	234082.397003745
	271	4.288E-06	233208.955223881
	272	4.304E-06	232342.007434944
	273	4.32E-06	231481.481481481
	274	4.336E-06	230627.306273063
	275	4.352E-06	229779.411764706
	276	4.368E-06	228937.728937729
	277	4.384E-06	228102.189781022
	278	4.4E-06	227272.727272727
	279	4.416E-06	226449.275362319
	280	4.432E-06	225631.768953069
	281	4.448E-06	224820.143884892
	282	4.464E-06	224014.336917563
	283	4.48E-06	223214.285714286
	284	4.496E-06	222419.928825623
	285	4.512E-06	221631.205673759
	286	4.528E-06	220848.056537102
	287	4.544E-06	220070.422535211
	288	4.56E-06	219298.245614035
	289	4.576E-06	218531.468531469
	290	4.592E-06	217770.034843206
	291	4.608E-06	217013.888888889
	292	4.624E-06	216262.975778547
	293	4.64E-06	215517.24137931
	294	4.656E-06	214776.632302405
	295	4.672E-06	214041.095890411
	296	4.688E-06	213310.580204778
	297	4.704E-06	212585.034013605
	298	4.72E-06	211864.406779661
	299	4.736E-06	211148.648648649
	300	4.752E-06	210437.71043771
	301	4.768E-06	209731.543624161
	302	4.784E-06	209030.100334448
	303	4.8E-06	208333.333333333
	304	4.816E-06	207641.196013289
	305	4.832E-06	206953.642384106
	306	4.848E-06	206270.627062706
	307	4.864E-06	205592.105263158
	308	4.88E-06	204918.032786885
	309	4.896E-06	204248.366013072
	310	4.912E-06	203583.061889251
	311	4.928E-06	202922.077922078
	312	4.944E-06	202265.372168285
	313	4.96E-06	201612.903225806
	314	4.976E-06	200964.63022508
	315	4.992E-06	200320.512820513
	316	5.008E-06	199680.511182109
	317	5.024E-06	199044.585987261
	318	5.04E-06	198412.698412698
	319	5.056E-06	197784.810126582
	320	5.072E-06	197160.883280757
	321	5.088E-06	196540.880503145
	322	5.104E-06	195924.764890282
	323	5.12E-06	195312.5
	324	5.136E-06	194704.049844237
	325	5.152E-06	194099.378881988
	326	5.168E-06	193498.452012384
	327	5.184E-06	192901.234567901
	328	5.2E-06	192307.692307692
	329	5.216E-06	191717.791411043
	330	5.232E-06	191131.498470948
	331	5.248E-06	190548.780487805
	332	5.264E-06	189969.604863222
	333	5.28E-06	189393.939393939
	334	5.296E-06	188821.752265861
	335	5.312E-06	188253.012048193
	336	5.328E-06	187687.687687688
	337	5.344E-06	187125.748502994
	338	5.36E-06	186567.164179104
	339	5.376E-06	186011.904761905
	340	5.392E-06	185459.940652819
	341	5.408E-06	184911.24260355
	342	5.424E-06	184365.781710914
	343	5.44E-06	183823.529411765
	344	5.456E-06	183284.457478006
	345	5.472E-06	182748.538011696
	346	5.488E-06	182215.743440233
	347	5.504E-06	181686.046511628
	348	5.52E-06	181159.420289855
	349	5.536E-06	180635.838150289
	350	5.552E-06	180115.273775216
	351	5.568E-06	179597.701149425
	352	5.584E-06	179083.094555874
	353	5.6E-06	178571.428571429
	354	5.616E-06	178062.678062678
	355	5.632E-06	177556.818181818
	356	5.648E-06	177053.824362606
	357	5.664E-06	176553.672316384
	358	5.68E-06	176056.338028169
	359	5.696E-06	175561.797752809
	360	5.712E-06	175070.028011205
	361	5.728E-06	174581.005586592
	362	5.744E-06	174094.707520891
	363	5.76E-06	173611.111111111
	364	5.776E-06	173130.193905817
	365	5.792E-06	172651.933701657
	366	5.808E-06	172176.308539945
	367	5.824E-06	171703.296703297
	368	5.84E-06	171232.876712329
	369	5.856E-06	170765.027322404
	370	5.872E-06	170299.727520436
	371	5.888E-06	169836.956521739
	372	5.904E-06	169376.693766938
	373	5.92E-06	168918.918918919
	374	5.936E-06	168463.611859838
	375	5.952E-06	168010.752688172
	376	5.968E-06	167560.321715818
	377	5.984E-06	167112.299465241
	378	6E-06	166666.666666667
	379	6.016E-06	166223.404255319
	380	6.032E-06	165782.4933687
	381	6.048E-06	165343.915343915
	382	6.064E-06	164907.65171504
	383	6.08E-06	164473.684210526
	384	6.096E-06	164041.994750656
	385	6.112E-06	163612.565445026
	386	6.128E-06	163185.378590078
	387	6.144E-06	162760.416666667
	388	6.16E-06	162337.662337662
	389	6.176E-06	161917.098445596
	390	6.192E-06	161498.708010336
	391	6.208E-06	161082.474226804
	392	6.224E-06	160668.380462725
	393	6.24E-06	160256.41025641
	394	6.256E-06	159846.547314578
	395	6.272E-06	159438.775510204
	396	6.288E-06	159033.078880407
	397	6.304E-06	158629.441624365
	398	6.32E-06	158227.848101266
	399	6.336E-06	157828.282828283
	400	6.352E-06	157430.730478589
	401	6.368E-06	157035.175879397
	402	6.384E-06	156641.604010025
	403	6.4E-06	156250
	404	6.416E-06	155860.349127182
	405	6.432E-06	155472.63681592
	406	6.448E-06	155086.848635236
	407	6.464E-06	154702.97029703
	408	6.48E-06	154320.987654321
	409	6.496E-06	153940.886699507
	410	6.512E-06	153562.653562654
	411	6.528E-06	153186.274509804
	412	6.544E-06	152811.73594132
	413	6.56E-06	152439.024390244
	414	6.576E-06	152068.126520681
	415	6.592E-06	151699.029126214
	416	6.608E-06	151331.719128329
	417	6.624E-06	150966.183574879
	418	6.64E-06	150602.409638554
	419	6.656E-06	150240.384615385
	420	6.672E-06	149880.095923261
	421	6.688E-06	149521.531100478
	422	6.704E-06	149164.677804296
	423	6.72E-06	148809.523809524
	424	6.736E-06	148456.057007126
	425	6.752E-06	148104.265402844
	426	6.768E-06	147754.137115839
	427	6.784E-06	147405.660377359
	428	6.8E-06	147058.823529412
	429	6.816E-06	146713.615023474
	430	6.832E-06	146370.023419204
	431	6.848E-06	146028.037383178
	432	6.864E-06	145687.645687646
	433	6.88E-06	145348.837209302
	434	6.896E-06	145011.600928074
	435	6.912E-06	144675.925925926
	436	6.928E-06	144341.801385681
	437	6.944E-06	144009.216589862
	438	6.96E-06	143678.16091954
	439	6.976E-06	143348.623853211
	440	6.992E-06	143020.594965675
	441	7.008E-06	142694.063926941
	442	7.024E-06	142369.020501139
	443	7.04E-06	142045.454545455
	444	7.056E-06	141723.35600907
	445	7.072E-06	141402.714932127
	446	7.088E-06	141083.521444695
	447	7.104E-06	140765.765765766
	448	7.12E-06	140449.438202247
	449	7.136E-06	140134.529147982
	450	7.152E-06	139821.029082774
	451	7.168E-06	139508.928571429
	452	7.184E-06	139198.218262806
	453	7.2E-06	138888.888888889
	454	7.216E-06	138580.931263858
	455	7.232E-06	138274.336283186
	456	7.248E-06	137969.094922737
	457	7.264E-06	137665.198237885
	458	7.28E-06	137362.637362637
	459	7.296E-06	137061.403508772
	460	7.312E-06	136761.487964989
	461	7.328E-06	136462.88209607
	462	7.344E-06	136165.577342048
	463	7.36E-06	135869.565217391
	464	7.376E-06	135574.837310195
	465	7.392E-06	135281.385281385
	466	7.408E-06	134989.200863931
	467	7.424E-06	134698.275862069
	468	7.44E-06	134408.602150538
	469	7.456E-06	134120.17167382
	470	7.472E-06	133832.976445396
	471	7.488E-06	133547.008547009
	472	7.504E-06	133262.260127932
	473	7.52E-06	132978.723404255
	474	7.536E-06	132696.390658174
	475	7.552E-06	132415.254237288
	476	7.568E-06	132135.306553911
	477	7.584E-06	131856.540084388
	478	7.6E-06	131578.947368421
	479	7.616E-06	131302.521008403
	480	7.632E-06	131027.253668763
	481	7.648E-06	130753.138075314
	482	7.664E-06	130480.167014614
	483	7.68E-06	130208.333333333
	484	7.696E-06	129937.62993763
	485	7.712E-06	129668.049792531
	486	7.728E-06	129399.585921325
	487	7.744E-06	129132.231404959
	488	7.76E-06	128865.979381443
	489	7.776E-06	128600.823045268
	490	7.792E-06	128336.755646817
	491	7.808E-06	128073.770491803
	492	7.824E-06	127811.860940695
	493	7.84E-06	127551.020408163
	494	7.856E-06	127291.242362525
	495	7.872E-06	127032.520325203
	496	7.888E-06	126774.847870183
	497	7.904E-06	126518.218623482
	498	7.92E-06	126262.626262626
	499	7.936E-06	126008.064516129
	500	7.952E-06	125754.527162978
	501	7.968E-06	125502.008032129
	502	7.984E-06	125250.501002004
	503	8E-06	125000
	504	8.016E-06	124750.499001996
	505	8.032E-06	124501.992031873
	506	8.048E-06	124254.473161034
	507	8.064E-06	124007.936507937
	508	8.08E-06	123762.376237624
	509	8.096E-06	123517.786561265
	510	8.112E-06	123274.1617357
	511	8.128E-06	123031.496062992
	512	8.144E-06	122789.78388998
	513	8.16E-06	122549.019607843
	514	8.176E-06	122309.197651663
	515	8.192E-06	122070.3125
	516	8.208E-06	121832.358674464
	517	8.224E-06	121595.3307393
	518	8.24E-06	121359.223300971
	519	8.256E-06	121124.031007752
	520	8.272E-06	120889.748549323
	521	8.288E-06	120656.370656371
	522	8.304E-06	120423.892100193
	523	8.32E-06	120192.307692308
	524	8.336E-06	119961.612284069
	525	8.352E-06	119731.800766284
	526	8.368E-06	119502.868068834
	527	8.384E-06	119274.809160305
	528	8.4E-06	119047.619047619
	529	8.416E-06	118821.292775665
	530	8.432E-06	118595.825426945
	531	8.448E-06	118371.212121212
	532	8.464E-06	118147.448015123
	533	8.48E-06	117924.528301887
	534	8.496E-06	117702.448210923
	535	8.512E-06	117481.203007519
	536	8.528E-06	117260.787992495
	537	8.544E-06	117041.198501873
	538	8.56E-06	116822.429906542
	539	8.576E-06	116604.47761194
	540	8.592E-06	116387.337057728
	541	8.608E-06	116171.003717472
	542	8.624E-06	115955.47309833
	543	8.64E-06	115740.740740741
	544	8.656E-06	115526.802218115
	545	8.672E-06	115313.653136531
	546	8.688E-06	115101.289134438
	547	8.704E-06	114889.705882353
	548	8.72E-06	114678.899082569
	549	8.736E-06	114468.864468864
	550	8.752E-06	114259.597806216
	551	8.768E-06	114051.094890511
	552	8.784E-06	113843.35154827
	553	8.8E-06	113636.363636364
	554	8.816E-06	113430.127041742
	555	8.832E-06	113224.637681159
	556	8.848E-06	113019.891500904
	557	8.864E-06	112815.884476534
	558	8.88E-06	112612.612612613
	559	8.896E-06	112410.071942446
	560	8.912E-06	112208.258527828
	561	8.928E-06	112007.168458781
	562	8.944E-06	111806.79785331
	563	8.96E-06	111607.142857143
	564	8.976E-06	111408.199643494
	565	8.992E-06	111209.964412811
	566	9.008E-06	111012.43339254
	567	9.024E-06	110815.602836879
	568	9.04E-06	110619.469026549
	569	9.056E-06	110424.028268551
	570	9.072E-06	110229.276895944
	571	9.088E-06	110035.211267606
	572	9.104E-06	109841.827768014
	573	9.12E-06	109649.122807018
	574	9.136E-06	109457.092819615
	575	9.152E-06	109265.734265734
	576	9.168E-06	109075.043630017
	577	9.184E-06	108885.017421603
	578	9.2E-06	108695.652173913
	579	9.216E-06	108506.944444444
	580	9.232E-06	108318.890814558
	581	9.248E-06	108131.487889273
	582	9.264E-06	107944.732297064
	583	9.28E-06	107758.620689655
	584	9.296E-06	107573.149741824
	585	9.312E-06	107388.316151203
	586	9.328E-06	107204.116638079
	587	9.344E-06	107020.547945205
	588	9.36E-06	106837.606837607
	589	9.376E-06	106655.290102389
	590	9.392E-06	106473.594548552
	591	9.408E-06	106292.517006803
	592	9.424E-06	106112.054329372
	593	9.44E-06	105932.203389831
	594	9.456E-06	105752.96108291
	595	9.472E-06	105574.324324324
	596	9.488E-06	105396.29005059
	597	9.504E-06	105218.855218855
	598	9.52E-06	105042.016806723
	599	9.536E-06	104865.771812081
	600	9.552E-06	104690.117252931
	601	9.568E-06	104515.050167224
	602	9.584E-06	104340.567612688
	603	9.6E-06	104166.666666667
	604	9.616E-06	103993.344425957
	605	9.632E-06	103820.598006645
	606	9.648E-06	103648.424543947
	607	9.664E-06	103476.821192053
	608	9.68E-06	103305.785123967
	609	9.696E-06	103135.313531353
	610	9.712E-06	102965.403624382
	611	9.728E-06	102796.052631579
	612	9.744E-06	102627.257799672
	613	9.76E-06	102459.016393443
	614	9.776E-06	102291.325695581
	615	9.792E-06	102124.183006536
	616	9.808E-06	101957.585644372
	617	9.824E-06	101791.530944625
	618	9.84E-06	101626.016260163
	619	9.856E-06	101461.038961039
	620	9.872E-06	101296.59643436
	621	9.888E-06	101132.686084142
	622	9.904E-06	100969.305331179
	623	9.92E-06	100806.451612903
	624	9.936E-06	100644.122383253
	625	9.952E-06	100482.31511254
	626	9.968E-06	100321.027287319
	627	9.984E-06	100160.256410256
	628	1E-05	100000
	629	1.0016E-05	99840.2555910543
	630	1.0032E-05	99681.0207336523
	631	1.0048E-05	99522.2929936306
	632	1.0064E-05	99364.0699523053
	633	1.008E-05	99206.3492063492
	634	1.0096E-05	99049.1283676704
	635	1.0112E-05	98892.4050632911
	636	1.0128E-05	98736.1769352291
	637	1.0144E-05	98580.4416403786
	638	1.016E-05	98425.1968503937
	639	1.0176E-05	98270.4402515723
	640	1.0192E-05	98116.169544741
	641	1.0208E-05	97962.3824451411
	642	1.0224E-05	97809.0766823161
	643	1.024E-05	97656.25
	644	1.0256E-05	97503.9001560062
	645	1.0272E-05	97352.0249221184
	646	1.0288E-05	97200.6220839813
	647	1.0304E-05	97049.6894409938
	648	1.032E-05	96899.2248062016
	649	1.0336E-05	96749.226006192
	650	1.0352E-05	96599.6908809892
	651	1.0368E-05	96450.6172839506
	652	1.0384E-05	96302.0030816641
	653	1.04E-05	96153.8461538462
	654	1.0416E-05	96006.1443932412
	655	1.0432E-05	95858.8957055215
	656	1.0448E-05	95712.0980091884
	657	1.0464E-05	95565.749235474
	658	1.048E-05	95419.8473282443
	659	1.0496E-05	95274.3902439024
	660	1.0512E-05	95129.3759512938
	661	1.0528E-05	94984.8024316109
	662	1.0544E-05	94840.6676783005
	663	1.056E-05	94696.9696969697
	664	1.0576E-05	94553.706505295
	665	1.0592E-05	94410.8761329305
	666	1.0608E-05	94268.4766214178
	667	1.0624E-05	94126.5060240964
	668	1.064E-05	93984.9624060151
	669	1.0656E-05	93843.8438438438
	670	1.0672E-05	93703.1484257871
	671	1.0688E-05	93562.874251497
	672	1.0704E-05	93423.019431988
	673	1.072E-05	93283.5820895522
	674	1.0736E-05	93144.5603576751
	675	1.0752E-05	93005.9523809524
	676	1.0768E-05	92867.7563150074
	677	1.0784E-05	92729.9703264095
	678	1.08E-05	92592.5925925926
	679	1.0816E-05	92455.6213017752
	680	1.0832E-05	92319.0546528804
	681	1.0848E-05	92182.8908554572
	682	1.0864E-05	92047.1281296024
	683	1.088E-05	91911.7647058824
	684	1.0896E-05	91776.798825257
	685	1.0912E-05	91642.2287390029
	686	1.0928E-05	91508.0527086384
	687	1.0944E-05	91374.269005848
	688	1.096E-05	91240.8759124087
	689	1.0976E-05	91107.8717201166
	690	1.0992E-05	90975.2547307132
	691	1.1008E-05	90843.023255814
	692	1.1024E-05	90711.175616836
	693	1.104E-05	90579.7101449275
	694	1.1056E-05	90448.6251808972
	695	1.1072E-05	90317.9190751445
	696	1.1088E-05	90187.5901875902
	697	1.1104E-05	90057.6368876081
	698	1.112E-05	89928.0575539568
	699	1.1136E-05	89798.8505747126
	700	1.1152E-05	89670.0143472023
	701	1.1168E-05	89541.547277937
	702	1.1184E-05	89413.4477825465
	703	1.12E-05	89285.7142857143
	704	1.1216E-05	89158.3452211127
	705	1.1232E-05	89031.339031339
	706	1.1248E-05	88904.6941678521
	707	1.1264E-05	88778.4090909091
	708	1.128E-05	88652.4822695036
	709	1.1296E-05	88526.9121813031
	710	1.1312E-05	88401.6973125884
	711	1.1328E-05	88276.8361581921
	712	1.1344E-05	88152.3272214386
	713	1.136E-05	88028.1690140845
	714	1.1376E-05	87904.3600562588
	715	1.1392E-05	87780.8988764045
	716	1.1408E-05	87657.7840112202
	717	1.1424E-05	87535.0140056023
	718	1.144E-05	87412.5874125874
	719	1.1456E-05	87290.5027932961
	720	1.1472E-05	87168.7587168759
	721	1.1488E-05	87047.3537604457
	722	1.1504E-05	86926.2865090403
	723	1.152E-05	86805.5555555556
	724	1.1536E-05	86685.1595006935
	725	1.1552E-05	86565.0969529086
	726	1.1568E-05	86445.3665283541
	727	1.1584E-05	86325.9668508287
	728	1.16E-05	86206.8965517241
	729	1.1616E-05	86088.1542699724
	730	1.1632E-05	85969.7386519945
	731	1.1648E-05	85851.6483516484
	732	1.1664E-05	85733.8820301783
	733	1.168E-05	85616.4383561644
	734	1.1696E-05	85499.316005472
	735	1.1712E-05	85382.5136612022
	736	1.1728E-05	85266.0300136426
	737	1.1744E-05	85149.863760218
	738	1.176E-05	85034.0136054422
	739	1.1776E-05	84918.4782608696
	740	1.1792E-05	84803.2564450475
	741	1.1808E-05	84688.3468834688
	742	1.1824E-05	84573.748308525
	743	1.184E-05	84459.4594594595
	744	1.1856E-05	84345.4790823212
	745	1.1872E-05	84231.8059299191
	746	1.1888E-05	84118.4387617766
	747	1.1904E-05	84005.376344086
	748	1.192E-05	83892.6174496644
	749	1.1936E-05	83780.1608579088
	750	1.1952E-05	83668.0053547523
	751	1.1968E-05	83556.1497326203
	752	1.1984E-05	83444.5927903872
	753	1.2E-05	83333.3333333333
	754	1.2016E-05	83222.3701731025
	755	1.2032E-05	83111.7021276596
	756	1.2048E-05	83001.3280212483
	757	1.2064E-05	82891.2466843501
	758	1.208E-05	82781.4569536424
	759	1.2096E-05	82671.9576719577
	760	1.2112E-05	82562.7476882431
	761	1.2128E-05	82453.8258575198
	762	1.2144E-05	82345.1910408432
	763	1.216E-05	82236.8421052632
	764	1.2176E-05	82128.7779237845
	765	1.2192E-05	82020.9973753281
	766	1.2208E-05	81913.499344692
	767	1.2224E-05	81806.2827225131
	768	1.224E-05	81699.3464052288
	769	1.2256E-05	81592.6892950392
	770	1.2272E-05	81486.3102998696
	771	1.2288E-05	81380.2083333333
	772	1.2304E-05	81274.3823146944
	773	1.232E-05	81168.8311688312
	774	1.2336E-05	81063.5538261997
	775	1.2352E-05	80958.5492227979
	776	1.2368E-05	80853.8163001294
	777	1.2384E-05	80749.354005168
	778	1.24E-05	80645.1612903226
	779	1.2416E-05	80541.2371134021
	780	1.2432E-05	80437.5804375804
	781	1.2448E-05	80334.1902313625
	782	1.2464E-05	80231.0654685494
	783	1.248E-05	80128.2051282051
	784	1.2496E-05	80025.6081946223
	785	1.2512E-05	79923.273657289
	786	1.2528E-05	79821.2005108557
	787	1.2544E-05	79719.387755102
	788	1.256E-05	79617.8343949045
	789	1.2576E-05	79516.5394402036
	790	1.2592E-05	79415.501905972
	791	1.2608E-05	79314.7208121827
	792	1.2624E-05	79214.1951837769
	793	1.264E-05	79113.9240506329
	794	1.2656E-05	79013.9064475348
	795	1.2672E-05	78914.1414141414
	796	1.2688E-05	78814.6279949559
	797	1.2704E-05	78715.3652392947
	798	1.272E-05	78616.3522012579
	799	1.2736E-05	78517.5879396985
	800	1.2752E-05	78419.0715181932
	801	1.2768E-05	78320.8020050125
	802	1.2784E-05	78222.7784730914
	803	1.28E-05	78125
	804	1.2816E-05	78027.4656679151
	805	1.2832E-05	77930.174563591
	806	1.2848E-05	77833.1257783313
	807	1.2864E-05	77736.3184079602
	808	1.288E-05	77639.751552795
	809	1.2896E-05	77543.4243176179
	810	1.2912E-05	77447.3358116481
	811	1.2928E-05	77351.4851485149
	812	1.2944E-05	77255.8714462299
	813	1.296E-05	77160.4938271605
	814	1.2976E-05	77065.3514180025
	815	1.2992E-05	76970.4433497537
	816	1.3008E-05	76875.7687576876
	817	1.3024E-05	76781.3267813268
	818	1.304E-05	76687.1165644172
	819	1.3056E-05	76593.137254902
	820	1.3072E-05	76499.388004896
	821	1.3088E-05	76405.8679706601
	822	1.3104E-05	76312.5763125763
	823	1.312E-05	76219.512195122
	824	1.3136E-05	76126.6747868453
	825	1.3152E-05	76034.0632603406
	826	1.3168E-05	75941.6767922236
	827	1.3184E-05	75849.5145631068
	828	1.32E-05	75757.5757575758
	829	1.3216E-05	75665.8595641647
	830	1.3232E-05	75574.3651753325
	831	1.3248E-05	75483.0917874396
	832	1.3264E-05	75392.0386007238
	833	1.328E-05	75301.2048192771
	834	1.3296E-05	75210.5896510229
	835	1.3312E-05	75120.1923076923
	836	1.3328E-05	75030.0120048019
	837	1.3344E-05	74940.0479616307
	838	1.336E-05	74850.2994011976
	839	1.3376E-05	74760.7655502392
	840	1.3392E-05	74671.4456391876
	841	1.3408E-05	74582.338902148
	842	1.3424E-05	74493.4445768772
	843	1.344E-05	74404.7619047619
	844	1.3456E-05	74316.2901307967
	845	1.3472E-05	74228.0285035629
	846	1.3488E-05	74139.9762752076
	847	1.3504E-05	74052.1327014218
	848	1.352E-05	73964.4970414201
	849	1.3536E-05	73877.0685579196
	850	1.3552E-05	73789.8465171193
	851	1.3568E-05	73702.8301886793
	852	1.3584E-05	73616.0188457008
	853	1.36E-05	73529.4117647059
	854	1.3616E-05	73443.0082256169
	855	1.3632E-05	73356.8075117371
	856	1.3648E-05	73270.8089097304
	857	1.3664E-05	73185.0117096019
	858	1.368E-05	73099.4152046784
	859	1.3696E-05	73014.0186915888
	860	1.3712E-05	72928.821470245
	861	1.3728E-05	72843.8228438228
	862	1.3744E-05	72759.0221187427
	863	1.376E-05	72674.4186046512
	864	1.3776E-05	72590.0116144019
	865	1.3792E-05	72505.8004640371
	866	1.3808E-05	72421.7844727694
	867	1.3824E-05	72337.962962963
	868	1.384E-05	72254.3352601156
	869	1.3856E-05	72170.9006928406
	870	1.3872E-05	72087.6585928489
	871	1.3888E-05	72004.6082949309
	872	1.3904E-05	71921.749136939
	873	1.392E-05	71839.0804597701
	874	1.3936E-05	71756.6016073479
	875	1.3952E-05	71674.3119266055
	876	1.3968E-05	71592.2107674685
	877	1.3984E-05	71510.2974828375
	878	1.4E-05	71428.5714285714
	879	1.4016E-05	71347.0319634703
	880	1.4032E-05	71265.6784492588
	881	1.4048E-05	71184.5102505695
	882	1.4064E-05	71103.5267349261
	883	1.408E-05	71022.7272727273
	884	1.4096E-05	70942.1112372304
	885	1.4112E-05	70861.6780045352
	886	1.4128E-05	70781.4269535674
	887	1.4144E-05	70701.3574660633
	888	1.416E-05	70621.4689265537
	889	1.4176E-05	70541.7607223476
	890	1.4192E-05	70462.2322435175
	891	1.4208E-05	70382.8828828829
	892	1.4224E-05	70303.7120359955
	893	1.424E-05	70224.7191011236
	894	1.4256E-05	70145.9034792368
	895	1.4272E-05	70067.264573991
	896	1.4288E-05	69988.8017917133
	897	1.4304E-05	69910.514541387
	898	1.432E-05	69832.4022346369
	899	1.4336E-05	69754.4642857143
	900	1.4352E-05	69676.7001114827
	901	1.4368E-05	69599.1091314031
	902	1.4384E-05	69521.6907675195
	903	1.44E-05	69444.4444444445
	904	1.4416E-05	69367.3695893452
	905	1.4432E-05	69290.4656319291
	906	1.4448E-05	69213.7320044297
	907	1.4464E-05	69137.1681415929
	908	1.448E-05	69060.773480663
	909	1.4496E-05	68984.5474613687
	910	1.4512E-05	68908.4895259096
	911	1.4528E-05	68832.5991189427
	912	1.4544E-05	68756.8756875688
	913	1.456E-05	68681.3186813187
	914	1.4576E-05	68605.9275521405
	915	1.4592E-05	68530.701754386
	916	1.4608E-05	68455.6407447974
	917	1.4624E-05	68380.7439824945
	918	1.464E-05	68306.0109289617
	919	1.4656E-05	68231.4410480349
	920	1.4672E-05	68157.0338058888
	921	1.4688E-05	68082.788671024
	922	1.4704E-05	68008.7051142546
	923	1.472E-05	67934.7826086956
	924	1.4736E-05	67861.0206297503
	925	1.4752E-05	67787.4186550976
	926	1.4768E-05	67713.9761646804
	927	1.4784E-05	67640.6926406927
	928	1.48E-05	67567.5675675676
	929	1.4816E-05	67494.6004319654
	930	1.4832E-05	67421.7907227616
	931	1.4848E-05	67349.1379310345
	932	1.4864E-05	67276.6415500538
	933	1.488E-05	67204.3010752688
	934	1.4896E-05	67132.1160042965
	935	1.4912E-05	67060.0858369099
	936	1.4928E-05	66988.2100750268
	937	1.4944E-05	66916.4882226981
	938	1.496E-05	66844.9197860963
	939	1.4976E-05	66773.5042735043
	940	1.4992E-05	66702.2411953042
	941	1.5008E-05	66631.1300639659
	942	1.5024E-05	66560.1703940362
	943	1.504E-05	66489.3617021277
	944	1.5056E-05	66418.7035069075
	945	1.5072E-05	66348.195329087
	946	1.5088E-05	66277.8366914104
	947	1.5104E-05	66207.6271186441
	948	1.512E-05	66137.5661375661
	949	1.5136E-05	66067.6532769556
	950	1.5152E-05	65997.8880675818
	951	1.5168E-05	65928.2700421941
	952	1.5184E-05	65858.7987355111
	953	1.52E-05	65789.4736842105
	954	1.5216E-05	65720.294426919
	955	1.5232E-05	65651.2605042017
	956	1.5248E-05	65582.3714585519
	957	1.5264E-05	65513.6268343815
	958	1.528E-05	65445.0261780105
	959	1.5296E-05	65376.5690376569
	960	1.5312E-05	65308.2549634274
	961	1.5328E-05	65240.0835073069
	962	1.5344E-05	65172.0542231491
	963	1.536E-05	65104.1666666667
	964	1.5376E-05	65036.4203954214
	965	1.5392E-05	64968.814968815
	966	1.5408E-05	64901.3499480789
	967	1.5424E-05	64834.0248962656
	968	1.544E-05	64766.8393782383
	969	1.5456E-05	64699.7929606625
	970	1.5472E-05	64632.8852119959
	971	1.5488E-05	64566.1157024793
	972	1.5504E-05	64499.484004128
	973	1.552E-05	64432.9896907216
	974	1.5536E-05	64366.6323377961
	975	1.5552E-05	64300.4115226337
	976	1.5568E-05	64234.3268242549
	977	1.5584E-05	64168.3778234086
	978	1.56E-05	64102.5641025641
	979	1.5616E-05	64036.8852459016
	980	1.5632E-05	63971.340839304
	981	1.5648E-05	63905.9304703477
	982	1.5664E-05	63840.6537282942
	983	1.568E-05	63775.5102040816
	984	1.5696E-05	63710.499490316
	985	1.5712E-05	63645.6211812627
	986	1.5728E-05	63580.8748728383
	987	1.5744E-05	63516.2601626016
	988	1.576E-05	63451.7766497462
	989	1.5776E-05	63387.4239350913
	990	1.5792E-05	63323.201621074
	991	1.5808E-05	63259.1093117409
	992	1.5824E-05	63195.1466127401
	993	1.584E-05	63131.3131313131
	994	1.5856E-05	63067.6084762866
	995	1.5872E-05	63004.0322580645
	996	1.5888E-05	62940.5840886203
	997	1.5904E-05	62877.2635814889
	998	1.592E-05	62814.0703517588
	999	1.5936E-05	62751.0040160643
	1000	1.5952E-05	62688.0641925777
	1001	1.5968E-05	62625.250501002
	1002	1.5984E-05	62562.5625625626
	1003	1.6E-05	62500
	1004	1.6016E-05	62437.5624375624
	1005	1.6032E-05	62375.249500998
	1006	1.6048E-05	62313.0608175474
	1007	1.6064E-05	62250.9960159363
	1008	1.608E-05	62189.0547263682
	1009	1.6096E-05	62127.2365805169
	1010	1.6112E-05	62065.5412115194
	1011	1.6128E-05	62003.9682539683
	1012	1.6144E-05	61942.5173439049
	1013	1.616E-05	61881.1881188119
	1014	1.6176E-05	61819.9802176063
	1015	1.6192E-05	61758.8932806324
	1016	1.6208E-05	61697.9269496545
	1017	1.6224E-05	61637.0808678501
	1018	1.624E-05	61576.354679803
	1019	1.6256E-05	61515.7480314961
	1020	1.6272E-05	61455.2605703048
	1021	1.6288E-05	61394.8919449902
	1022	1.6304E-05	61334.6418056919
	1023	1.632E-05	61274.5098039216
	1024	1.6336E-05	61214.4955925563
	1025	1.6352E-05	61154.5988258317
	1026	1.6368E-05	61094.8191593353
	1027	1.6384E-05	61035.15625
	1028	1.64E-05	60975.6097560976
	1029	1.6416E-05	60916.179337232
	1030	1.6432E-05	60856.864654333
	1031	1.6448E-05	60797.6653696498
	1032	1.6464E-05	60738.5811467444
	1033	1.648E-05	60679.6116504854
	1034	1.6496E-05	60620.7565470417
	1035	1.6512E-05	60562.015503876
	1036	1.6528E-05	60503.3881897386
	1037	1.6544E-05	60444.8742746615
	1038	1.656E-05	60386.4734299517
	1039	1.6576E-05	60328.1853281853
	1040	1.6592E-05	60270.0096432015
	1041	1.6608E-05	60211.9460500963
	1042	1.6624E-05	60153.9942252166
	1043	1.664E-05	60096.1538461538
	1044	1.6656E-05	60038.4245917387
	1045	1.6672E-05	59980.8061420346
	1046	1.6688E-05	59923.2981783317
	1047	1.6704E-05	59865.9003831418
	1048	1.672E-05	59808.6124401914
	1049	1.6736E-05	59751.4340344168
	1050	1.6752E-05	59694.364851958
	1051	1.6768E-05	59637.4045801527
	1052	1.6784E-05	59580.552907531
	1053	1.68E-05	59523.8095238095
	1054	1.6816E-05	59467.1741198858
	1055	1.6832E-05	59410.6463878327
	1056	1.6848E-05	59354.2260208927
	1057	1.6864E-05	59297.9127134725
	1058	1.688E-05	59241.7061611374
	1059	1.6896E-05	59185.6060606061
	1060	1.6912E-05	59129.6121097446
	1061	1.6928E-05	59073.7240075614
	1062	1.6944E-05	59017.9414542021
	1063	1.696E-05	58962.2641509434
	1064	1.6976E-05	58906.6918001885
	1065	1.6992E-05	58851.2241054614
	1066	1.7008E-05	58795.8607714017
	1067	1.7024E-05	58740.6015037594
	1068	1.704E-05	58685.4460093897
	1069	1.7056E-05	58630.3939962477
	1070	1.7072E-05	58575.4451733833
	1071	1.7088E-05	58520.5992509363
	1072	1.7104E-05	58465.855940131
	1073	1.712E-05	58411.214953271
	1074	1.7136E-05	58356.6760037348
	1075	1.7152E-05	58302.2388059702
	1076	1.7168E-05	58247.9030754893
	1077	1.7184E-05	58193.6685288641
	1078	1.72E-05	58139.5348837209
	1079	1.7216E-05	58085.5018587361
	1080	1.7232E-05	58031.5691736305
	1081	1.7248E-05	57977.7365491651
	1082	1.7264E-05	57924.0037071362
	1083	1.728E-05	57870.3703703704
	1084	1.7296E-05	57816.8362627197
	1085	1.7312E-05	57763.4011090573
	1086	1.7328E-05	57710.0646352724
	1087	1.7344E-05	57656.8265682657
	1088	1.736E-05	57603.6866359447
	1089	1.7376E-05	57550.6445672191
	1090	1.7392E-05	57497.7000919963
	1091	1.7408E-05	57444.8529411765
	1092	1.7424E-05	57392.1028466483
	1093	1.744E-05	57339.4495412844
	1094	1.7456E-05	57286.8927589368
	1095	1.7472E-05	57234.4322344322
	1096	1.7488E-05	57182.0677035682
	1097	1.7504E-05	57129.7989031079
	1098	1.752E-05	57077.6255707763
	1099	1.7536E-05	57025.5474452555
	1100	1.7552E-05	56973.5642661805
	1101	1.7568E-05	56921.6757741348
	1102	1.7584E-05	56869.881710646
	1103	1.76E-05	56818.1818181818
	1104	1.7616E-05	56766.5758401453
	1105	1.7632E-05	56715.0635208712
	1106	1.7648E-05	56663.644605621
	1107	1.7664E-05	56612.3188405797
	1108	1.768E-05	56561.0859728507
	1109	1.7696E-05	56509.9457504521
	1110	1.7712E-05	56458.8979223126
	1111	1.7728E-05	56407.9422382672
	1112	1.7744E-05	56357.0784490532
	1113	1.776E-05	56306.3063063063
	1114	1.7776E-05	56255.6255625563
	1115	1.7792E-05	56205.035971223
	1116	1.7808E-05	56154.5372866128
	1117	1.7824E-05	56104.1292639138
	1118	1.784E-05	56053.8116591928
	1119	1.7856E-05	56003.5842293907
	1120	1.7872E-05	55953.4467323187
	1121	1.7888E-05	55903.3989266547
	1122	1.7904E-05	55853.4405719392
	1123	1.792E-05	55803.5714285714
	1124	1.7936E-05	55753.7912578055
	1125	1.7952E-05	55704.0998217469
	1126	1.7968E-05	55654.4968833482
	1127	1.7984E-05	55604.9822064057
	1128	1.8E-05	55555.5555555556
	1129	1.8016E-05	55506.21669627
	1130	1.8032E-05	55456.9653948536
	1131	1.8048E-05	55407.8014184397
	1132	1.8064E-05	55358.7245349867
	1133	1.808E-05	55309.7345132743
	1134	1.8096E-05	55260.8311229001
	1135	1.8112E-05	55212.0141342756
	1136	1.8128E-05	55163.2833186231
	1137	1.8144E-05	55114.6384479718
	1138	1.816E-05	55066.0792951542
	1139	1.8176E-05	55017.6056338028
	1140	1.8192E-05	54969.2172383465
	1141	1.8208E-05	54920.913884007
	1142	1.8224E-05	54872.6953467954
	1143	1.824E-05	54824.5614035088
	1144	1.8256E-05	54776.5118317266
	1145	1.8272E-05	54728.5464098074
	1146	1.8288E-05	54680.6649168854
	1147	1.8304E-05	54632.8671328671
	1148	1.832E-05	54585.152838428
	1149	1.8336E-05	54537.5218150087
	1150	1.8352E-05	54489.9738448126
	1151	1.8368E-05	54442.5087108014
	1152	1.8384E-05	54395.1261966928
	1153	1.84E-05	54347.8260869565
	1154	1.8416E-05	54300.6081668115
	1155	1.8432E-05	54253.4722222222
	1156	1.8448E-05	54206.4180398959
	1157	1.8464E-05	54159.445407279
	1158	1.848E-05	54112.5541125541
	1159	1.8496E-05	54065.7439446367
	1160	1.8512E-05	54019.014693172
	1161	1.8528E-05	53972.366148532
	1162	1.8544E-05	53925.7981018119
	1163	1.856E-05	53879.3103448276
	1164	1.8576E-05	53832.902670112
	1165	1.8592E-05	53786.5748709122
	1166	1.8608E-05	53740.3267411866
	1167	1.8624E-05	53694.1580756014
	1168	1.864E-05	53648.0686695279
	1169	1.8656E-05	53602.0583190395
	1170	1.8672E-05	53556.1268209083
	1171	1.8688E-05	53510.2739726027
	1172	1.8704E-05	53464.499572284
	1173	1.872E-05	53418.8034188034
	1174	1.8736E-05	53373.1853116994
	1175	1.8752E-05	53327.6450511946
	1176	1.8768E-05	53282.1824381927
	1177	1.8784E-05	53236.797274276
	1178	1.88E-05	53191.4893617021
	1179	1.8816E-05	53146.2585034014
	1180	1.8832E-05	53101.1045029737
	1181	1.8848E-05	53056.0271646859
	1182	1.8864E-05	53011.026293469
	1183	1.888E-05	52966.1016949153
	1184	1.8896E-05	52921.2531752752
	1185	1.8912E-05	52876.4805414552
	1186	1.8928E-05	52831.7836010144
	1187	1.8944E-05	52787.1621621622
	1188	1.896E-05	52742.6160337553
	1189	1.8976E-05	52698.1450252951
	1190	1.8992E-05	52653.748946925
	1191	1.9008E-05	52609.4276094276
	1192	1.9024E-05	52565.180824222
	1193	1.904E-05	52521.0084033613
	1194	1.9056E-05	52476.9101595298
	1195	1.9072E-05	52432.8859060403
	1196	1.9088E-05	52388.9354568315
	1197	1.9104E-05	52345.0586264657
	1198	1.912E-05	52301.2552301255
	1199	1.9136E-05	52257.525083612
	1200	1.9152E-05	52213.8680033417
	1201	1.9168E-05	52170.2838063439
	1202	1.9184E-05	52126.7723102586
	1203	1.92E-05	52083.3333333333
	1204	1.9216E-05	52039.9666944213
	1205	1.9232E-05	51996.6722129784
	1206	1.9248E-05	51953.4497090607
	1207	1.9264E-05	51910.2990033223
	1208	1.928E-05	51867.2199170125
	1209	1.9296E-05	51824.2122719735
	1210	1.9312E-05	51781.275890638
	1211	1.9328E-05	51738.4105960265
	1212	1.9344E-05	51695.6162117453
	1213	1.936E-05	51652.8925619835
	1214	1.9376E-05	51610.2394715112
	1215	1.9392E-05	51567.6567656766
	1216	1.9408E-05	51525.144270404
	1217	1.9424E-05	51482.7018121911
	1218	1.944E-05	51440.329218107
	1219	1.9456E-05	51398.0263157895
	1220	1.9472E-05	51355.7929334429
	1221	1.9488E-05	51313.6288998358
	1222	1.9504E-05	51271.5340442986
	1223	1.952E-05	51229.5081967213
	1224	1.9536E-05	51187.5511875512
	1225	1.9552E-05	51145.6628477905
	1226	1.9568E-05	51103.8430089943
	1227	1.9584E-05	51062.091503268
	1228	1.96E-05	51020.4081632653
	1229	1.9616E-05	50978.792822186
	1230	1.9632E-05	50937.2453137734
	1231	1.9648E-05	50895.7654723127
	1232	1.9664E-05	50854.3531326282
	1233	1.968E-05	50813.0081300813
	1234	1.9696E-05	50771.7303005687
	1235	1.9712E-05	50730.5194805195
	1236	1.9728E-05	50689.3755068938
	1237	1.9744E-05	50648.2982171799
	1238	1.976E-05	50607.2874493927
	1239	1.9776E-05	50566.3430420712
	1240	1.9792E-05	50525.4648342765
	1241	1.9808E-05	50484.6526655897
	1242	1.9824E-05	50443.9063761098
	1243	1.984E-05	50403.2258064516
	1244	1.9856E-05	50362.6107977438
	1245	1.9872E-05	50322.0611916264
	1246	1.9888E-05	50281.5768302494
	1247	1.9904E-05	50241.1575562701
	1248	1.992E-05	50200.8032128514
	1249	1.9936E-05	50160.5136436597
	1250	1.9952E-05	50120.2886928629
	1251	1.9968E-05	50080.1282051282
	1252	1.9984E-05	50040.0320256205
	1253	2E-05	50000
	1254	2.0016E-05	49960.0319744205
	1255	2.0032E-05	49920.1277955272
	1256	2.0048E-05	49880.2873104549
	1257	2.0064E-05	49840.5103668262
	1258	2.008E-05	49800.796812749
	1259	2.0096E-05	49761.1464968153
	1260	2.0112E-05	49721.5592680986
	1261	2.0128E-05	49682.0349761526
	1262	2.0144E-05	49642.5734710087
	1263	2.016E-05	49603.1746031746
	1264	2.0176E-05	49563.838223632
	1265	2.0192E-05	49524.5641838352
	1266	2.0208E-05	49485.3523357086
	1267	2.0224E-05	49446.2025316456
	1268	2.024E-05	49407.1146245059
	1269	2.0256E-05	49368.0884676145
	1270	2.0272E-05	49329.1239147593
	1271	2.0288E-05	49290.2208201893
	1272	2.0304E-05	49251.3790386131
	1273	2.032E-05	49212.5984251969
	1274	2.0336E-05	49173.8788355626
	1275	2.0352E-05	49135.2201257862
	1276	2.0368E-05	49096.6221523959
	1277	2.0384E-05	49058.0847723705
	1278	2.04E-05	49019.6078431373
	1279	2.0416E-05	48981.1912225705
	1280	2.0432E-05	48942.8347689898
	1281	2.0448E-05	48904.5383411581
	1282	2.0464E-05	48866.3017982799
	1283	2.048E-05	48828.125
	1284	2.0496E-05	48790.0078064012
	1285	2.0512E-05	48751.9500780031
	1286	2.0528E-05	48713.9516757599
	1287	2.0544E-05	48676.0124610592
	1288	2.056E-05	48638.1322957198
	1289	2.0576E-05	48600.3110419907
	1290	2.0592E-05	48562.5485625486
	1291	2.0608E-05	48524.8447204969
	1292	2.0624E-05	48487.1993793638
	1293	2.064E-05	48449.6124031008
	1294	2.0656E-05	48412.0836560806
	1295	2.0672E-05	48374.613003096
	1296	2.0688E-05	48337.2003093581
	1297	2.0704E-05	48299.8454404946
	1298	2.072E-05	48262.5482625483
	1299	2.0736E-05	48225.3086419753
	1300	2.0752E-05	48188.1264456438
	1301	2.0768E-05	48151.0015408321
	1302	2.0784E-05	48113.9337952271
	1303	2.08E-05	48076.9230769231
	1304	2.0816E-05	48039.9692544197
	1305	2.0832E-05	48003.0721966206
	1306	2.0848E-05	47966.2317728319
	1307	2.0864E-05	47929.4478527607
	1308	2.088E-05	47892.7203065134

## stages frequencies
stage	f					dt		faktor	push samples	push zeit		formel
				s

0	125000000		f0_fast_fs_hz				8E-09	256	262144	67108864	0.536870912		134217728	2	8388608
1	62500000		f1_medium_fs_hz				1.6E-08	256	131072	33554432	0.536870912		33554432
2	31250000					3.2E-08	256	65536	16777216	0.536870912		16777216
3	15625000					6.4E-08	256	32768	8388608	0.536870912		8388608
4	7812500				f1_medium_useful_hz selected		1.28E-07	256	16384	4194304	0.536870912		4194304
5	3906250		f2_slow_fs_hz				2.56E-07	256	8192	2097152	0.536870912		2097152
6	1953125					5.12E-07	256	4096	1048576	0.536870912		1048576
7	976562.5					1.024E-06	256	2048	524288	0.536870912		524288
8	488281.25					2.048E-06	256	1024	262144	0.536870912		262144
9	244140.625					4.096E-06	256	512	131072	0.536870912		131072
10	122070.3125					8.192E-06	256	256	65536	0.536870912		65536
11	61035.15625					1.6384E-05	256	128	32768	0.536870912		32768
12	30517.578125					3.2768E-05	256	64	16384	0.536870912		16384
13	15258.7890625					6.5536E-05	256	32	8192	0.536870912		8192
14	7629.39453125					0.000131072	256	16	4096	0.536870912		4096
15	3814.697265625				f2_slow_useful_hz selected		0.000262144	256	8	2048	0.536870912		2048
16	1907.3486328125					0.000524288	256	4	1024	0.536870912		1024
17	953.67431640625					0.001048576	256	2	512	0.536870912		512
18	476.837158203125					0.002097152	256	1	256	0.536870912		256
19	238.418579101562					0.004194304	256	1	256	1.073741824		256
20	119.209289550781					0.008388608	256	1	256	2.147483648		256
21	59.6046447753906					0.016777216	256	1	256	4.294967296		256
22	29.8023223876953					0.033554432	256	1	256	8.589934592		256
23	14.9011611938477					0.067108864	256	1	256	17.179869184		256
24	7.45058059692383					0.134217728	256	1	256	34.359738368		256
25	3.72529029846191					0.268435456	256	1	256	68.719476736		256
26	1.86264514923096					0.536870912	256	1	256	137.438953472		256
27	0.931322574615479					1.073741824	256	1	256	274.877906944		256
28	0.465661287307739					2.147483648	256	1	256	549.755813888		256
29	0.23283064365387					4.294967296	256	1	256	1099.511627776		256
30	0.116415321826935					8.589934592	256	1	256	2199.023255552		256
31	0.058207660913467					17.179869184	256	1	256	4398.046511104		256

## quantisierungsrauschen
U range		1.00E-01
		0.2
bit		16

Udig		3.0517578125E-06
				vergleichen mit verstaerkerrauschen am ausgang

fs		3.90E+06	Hz			1.00E-09
					gain	1000
unoise		6.30873283839968E-10	V/Hz^0.5		ausgang	1E-06		also ist das quantisierungsrauschen nicht das problem.

## kontrollmessung hf
Generator		Rhode Schwarz FSP 1164.4391.03

Kabel BNC 30 cm mit Abschluss 50 Ohm Huber Suhner bei Picoscope

	AMPT	inks unten network		source on	source power	0dbm
	FREQ	Center	hier Frequenz einstellen
		Span	0 MHz
		Sweep Time		1000s

Level		0 dBm				http://wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml				223.607 mV
soll		0.223607	V rms

picoscope
Input A
picoscope SW
15 bit
125 MS/s
input Range 1V
	ohne BW limit 20 MHZ					mit BW Limit 20 MHz

	f	gemessen				f	gemessen
	Hz	Vrms				Hz	Vrms

	1.00E+06	0.225				1.00E+06	0.225
	1.00E+07	0.221				1.00E+07	0.205
	2.00E+07	0.212				2.00E+07	0.167
	3.00E+07	0.194				3.00E+07	0.127
	4.00E+07	0.166				4.00E+07	0.091
	5.00E+07	0.136				5.00E+07	0.064
	6.00E+07	0.123		sieht übel aus		6.00E+07	0.047
	7.00E+07	0.116				7.00E+07	0.04
	8.00E+07	0.123				8.00E+07	0.038
	9.00E+07	0.132				9.00E+07	0.035
	1.00E+08	0.133				1.00E+08	0.031
	2.00E+08	0.073				2.00E+08	0.007